## Matériel
Nom | Lot | Unité | Phase de travaux (production ou terminaux) | Utilisation CCC? | Supportage | Conditionnement par défaut | Quantité par conditionnement | Autre conditionnement possible 2 | Quantité par conditionnement 2 | Autre conditionnement possible 3 | Quantité par conditionnement 3 | Commentaire
Boite à débit variable (BDV) | CVCD | U | Production | Oui | Non | Palette | 5 |  |  |  |  | 10/carton et 8 cartons/palette
Calorifuge CVCD | CVCD | m2 | Production | Non | Non | Palette | 50 |  |  |  |  | 10 rouleaux par palette et 5m²/rouleau
Clapet coupe-feu circulaire | CVCD | U | Production | Oui | Non | Palette | 10 |  |  |  |  | Différents diamètres, en moyenne 20. Plus petits que les rectangulaires
Diffuseur (plenum avec ou sans grille ) | CVCD | U | Terminaux | Oui | Non | Palette | 15
Divers CVC (gros équipement) | CVCD | U | Production | Oui | Non | Double palette | 0.5
Divers CVC (moyen équipement) | CVCD | U | Production | Oui | Non | Palette | 2
Divers CVC (petit équipement) | CVCD | U | Production | Oui | Non | Roll conteneur | 150 |  |  |  |  | 10/carton et une dizaine de carton
Flexible hydraulique | CVCD | U | Terminaux | Oui | Non | Palette | 60 |  |  |  |  | 10/carton et 6 cartons/palette
Gaine circulaire en acier galvanisé | CVCD | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 100 |  |  |  |  | 20 tronçons de 3m de long par rack
Gaine Coupe Feu 2h | CVCD | m2 | Production | Non | Non | Palette | 20 |  |  |  |  | 30 plaques de 65x100 soit 19,5m2 ou 800kg
Gaine rectangulaire en acier galvanisée | CVCD | kg | Production | Non | Oui | Palette | 500 | Rack 3m | 400 |  |  | environ 10kg/m et en général on a une trentaine de tronçons d'environ 1 m. On a donc besoin de Masse/30 palettes.
Gaine souple | CVCD | U | Terminaux | Non | Non | Palette | 40 |  |  |  |  | 6/carton et 8 cartons/palette
Piège à sons | CVCD | U | Production | Oui | Non | Palette | 18
Robinetterie divers CVCD | CVCD | U | Production | Oui | Non | Palette | 200 |  |  |  |  | 50/carton et 4 cartons/palette
Supportage | CVCD | U | Production | Non | Non | Palette | 100 |  |  |  |  | (rails, colliers, tiges filetées) 100 en moyenne par palete avec un ratio de 0,03 supportage par qté de matériels à supporter
Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) CVCD | CVCD | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 20 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) CVCD | CVCD | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 750 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots; Environ 250 tubes par rack
Vannes 6 voies | CVCD | U | Production | Oui | Non | Palette | 40 |  |  |  |  | 10/carton et 4 cartons/palette
Ventilo-convecteur | CVCD | U | Production | Non | Non | P | 6
Volet de désenfumage / Clapet Coupe Feu rectangulaire | CVCD | U | Production | Oui | Non | Non | 4
Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) PB | Plomberie | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 750 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB | Plomberie | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 20 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Tube PVC petit diamètre (Ø<=50mm) | Plomberie | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 50 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Tube PVC grand diamètre (Ø>50mm) | Plomberie | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 10 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Divers Plomberie (Petit equipement) | Plomberie | U | Terminaux | Oui | Non | Palette | 200
Divers Plomberie (Moyen equipement) | Plomberie | U | Terminaux | Oui | Non | Palette | 8 |  |  |  |  | Cuve, distributeur de savon…
Divers Plomberie (Gros equipement) | Plomberie | U | Production | Non | Non | Double palette | 1 |  |  |  |  | (Cuve, ....)
Calorifuge PB | Plomberie | ml | Production | Non | Non | Palette | 100 |  |  |  |  | 10 ml/carton et 10 cartons/palette
Tube Fonte petit diamètre (Ø<=50mm) | Plomberie | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 750 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm) | Plomberie | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 20 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Tube Cuivre petit diamètre (Ø<=50mm) | Plomberie | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 750 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Tube Cuivre grand diamètre (Ø>50mm) | Plomberie | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 20 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Supportage | Plomberie | U | Production | Non | Non | Palette | 100 |  |  |  |  | (rails, colliers, tiges filetées) 100 en moyenne par palete avec un ratio de 0,03 supportage par qté de matériels à supporter
Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK | Sprinkler | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 750 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK | Sprinkler | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 20 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Divers Sprinkler (Gros equipement) | Sprinkler | U | Production | Non | Non | palette | 4 |  |  |  |  | (Cuve, ....)
Têtes sprinkleurs | Sprinkler | U | Production | Oui | Non | Palette | 500 |  |  |  |  | 100/carton et 5 cartons/palette
Divers Sprinkler (Petit equipement) | Sprinkler | U | Terminaux | Oui | Non | Palette | 200 |  |  |  |  | 25/carton et 8 cartons/palette
Supportage | Sprinkler | U | Production | Non | Non | Palette | 100 |  |  |  |  | (rails, colliers, tiges filetées) 100 en moyenne par palete avec un ratio de 0,03 supportage par qté de matériels à supporter
Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) PI | Protection Incendie | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 750 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PI | Protection Incendie | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 20 |  |  |  |  | 3m de longueur, différents diamètres en fagots
Divers Protection Incendie (Gros equipement) | Protection Incendie | U | Production | Non | Non | Double palette | 1 |  |  |  |  | (Cuve, ....)
Divers Protection Incendie (Petit equipement) | Protection Incendie | U | Production | Oui | Non | Palette | 200 |  |  |  |  | 100/carton et 8 cartons/palette
Divers Protection Incendie (Moyen equipement) | Protection Incendie | U | Terminaux | Oui | Non | Palette | 10 |  |  |  |  | (extincteurs....)
Supportage | Protection Incendie | U | Production | Non | Non | Palette | 100 |  |  |  |  | (rails, colliers, tiges filetées) 100 en moyenne par palete avec un ratio de 0,03 supportage par qté de matériels à supporter
Câble BT | CFO | ml | Terminaux | Non | Non | Touret moyen | 1000
Câble HTA | CFO | ml | Terminaux | Non | Non | Touret grand | 1000
Chemin de câble | CFO | ml | Production | Non | Oui | Palette Rails | 150 |  |  |  |  | 100 pièces ou 300m
Cheminement Technique Protégé | CFO | ml | Terminaux | Non | Oui | Palette Rails | 150
Divers CFO (Gros équipement) | CFO | U | Production | Non | Non | Double palette | 2 |  |  |  |  | Différents postes et cellules
Divers CFO (Moyen équipement) | CFO | U | Production | Oui | Non | Palette | 1
Divers CFO (Petit équipement) | CFO | U | Terminaux | Oui | Non | Roll conteneur | 60 | Palette | 100 |  |  | prise, nourrices, détecteur de présence, interrupteur, BAES…
Electricité divers | CFO | U | Production | Oui | Non | Palette | 100 |  |  |  |  | Cordon, Cosses, Boite de dérivation…
Gaines et fourreaux | CFO | ml | Terminaux | Non | Oui | Palette Rails | 500
Luminaire moyenne taille | CFO | U | Terminaux | Oui | Non | Palette | 60
Luminaire petite taille | CFO | U | Terminaux | Oui | Non | Plalette | 240
Luminaires grande taille | CFO | U | Terminaux | Oui | Non | Palette | 10
Supportage | CFO | U | Production | Non | Non | Palette | 100 |  |  |  |  | (rails, colliers, tiges filetées) 100 en moyenne par palete avec un ratio de 0,03 supportage par qté de matériels à supporter
Tableaux Divisionnaires BT | CFO | U | Terminaux | Oui | Non | Double palette | 1
Tableaux Généraux BT | CFO | U | Terminaux | Oui | Non | Double palette | 1
Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | ml | Production | Non | Non | Touret moyen | 1000
Tubes/Gaine | CFA - SSI - GTB | ml | Production | Non | Non | Rack 3m | 400
Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | U | Production | Oui | Non | Palette | 20
Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | U | Production | Oui | Non | Palette | 50
Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | U | Production | Oui | Non | Palette | 160
Lavabo / vasque | Plomberie | U | Production | Oui | Non | Palette | 6
plafond actif Barcolair | CVCD |  | Production | Oui | Non | Non
Tubes PVC Condensat | CVCD | ml | Production | Non | Oui | Rack 3m | 225 |  |  |  |  | 50/100 par fagot et tronçon de 3m
Gaines à barres

## Conditionnement
Nom | Type de camion | Nombre équivalent de palettes (Unité de palette standard) | Masse maximale (kg) | Commentaire
Palette | Porteur | 1 | 1500 | Palette europénne, la plus répandue. Dimension : 1,2x0,8 m
Demi palette | Porteur | 0.5 | 750
Double palette | Porteur | 2 | 3000
Palette Rails | Porteur | 4 | 500 | Dimension : 3x0,2 m
Palette panier | Porteur | 1 | 1500
Roll conteneur | Porteur | 1 | 500
Rack 3m | Plateau | 3 | 2000
Rack 6m | Plateau | 6 | 3000
Touret moyen | Porteur | 1
Touret grand | Porteur | 3

## Camion
Nom | Type camion | Capacité (palette euro) | Capacité [m3] | Capacité [kg] | Coût [€] | Commentaire
Plateau Grue Petit | Plateau | 6 | 6
Plateau Grue Grand | Plateau | 10 | 10
Camionnette 6m3 | Porteur | 3 | 6
Fourgon 7-9m3 | Porteur | 4 | 8
Fourgon 10-12m3 | Porteur | 5 | 11
Camion 20-22 m3 | Porteur | 9 | 21
Camion 30 m3 | Porteur | 12 | 30
Porteur 12 tonnes | Porteur | 17 | 40
Porteur 19 tonnes | Porteur | 20 | 50
Semi-remorque 90 m3 | Porteur | 34 | 90