## CFA
Désignation | Catégorie Prédite
Système de détection incendie (SDI) | Exclus
Câbles bus DI - 1 paire 8°/10 CR1-C1 | Câbles CFA
Câbles bus DI - 1 paire 8°/10 SYT1 | Câbles CFA
Gaine ICTA | Tubes/Gaine
Sous-total Système de détection incendie (SDI) | Exclus
Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I) | Exclus
- câbles bus | Câbles CFA
Câbles AES | Câbles CFA
Bus d'asservissements | Câbles CFA
Gaines ICTA | Tubes/Gaine
- | Exclus
Câbles bus de contrôles | Câbles CFA
- Poste informatique | Exclus
- Logiciel d'exploitation (installation + paramétrage) | Exclus
- Liaison (UAE - SMSI) | Exclus
Paramétrage - programmation | Exclus
Essais et mise en service | Exclus
Dossier d'identité SSI | Exclus
OPR + Formation | Exclus
Sous-total Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I) | Exclus
Câbles bus CR1 | Câbles CFA
Câbles BUS C2 | Câbles CFA
- Unité de Gestion Centralisée Issues de Secours (UGCIS), | Exclus
Bus AES | Câbles CFA
Bus télécommande | Câbles CFA
Bus contrôle de position | Câbles CFA
Dossier d'identité SSI y compris etudes d'execution | Exclus
SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE SERRE | Exclus
- Amplificateur 2 zones | Exclus
Configuration de supervision déportée (Ordinateur non compris) | Exclus
Câblage bus | Câbles CFA
Câblage bus CR1-C1 | Câbles CFA
Sous-total SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE SERRE | Exclus
SURVEILLANCE DES COMPARTIMENTS (GH26) | Exclus
Sous-total SURVEILLANCE DES COMPARTIMENTS (GH26) | Exclus
ETUDES & SYNTHESE | Exclus
Etudes et Synthèse EXE, yc DOE | Exclus
Sous-total ETUDES & SYNTHESE | Exclus
Réarmements des DAS | Exclus
Raccordements des DAS | Exclus
Câblage U1000 RO2V | Câbles CFA
Paramétrage des équipements y compris autocontrôles | Exclus
Sous-total Réarmements des DAS | Exclus
Boucle fibres pour la mise en réseau des équipements | Exclus
Mise en place d'une boucle fibre permettant les réseaux entre les BAIES | Exclus
Sous-total Boucle fibres pour la mise en réseau des équipements | Exclus
Centrale d'alarmes techniques situé au PCSI y compris modules déportés associés | Exclus
Effort commercial | Exclus
Commerce C3 | Exclus
Sous total non cumulé Système de détection incendie (SDI) | Exclus
-TELECOMMANDE 2*1.5CR1 | Câbles CFA
OPR+ DOE+FORMATION | Exclus
Sous total non cumulé Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I) | Exclus
Sous total non cumulé Commerce C3 | Exclus
RIE et ces cuisines SS1-SS2 | Exclus
Telecommande 2*1.5 CR1 | Câbles CFA
Sous total non cumulé RIE et ces cuisines SS1-SS2 | Exclus
RIE et ces cuisines LT au SS3 | Exclus
Sous total non cumulé RIE et ces cuisines LT au SS3 | Exclus
Locaux Supports SS2 | Exclus
Sous total non cumulé Locaux Supports SS2 | Exclus
Coworking du socle A | Exclus
Sous total non cumulé Coworking du socle A | Exclus
Cafétéria R+16 | Exclus
Sous total non cumulé Cafétéria R+16 | Exclus
HOTEL R42 à R45 | Exclus
Sous total non cumulé HOTEL R42 à R45 | Exclus
Restaurant R57 | Exclus
Sous total non cumulé Restaurant R57 | Exclus
CAFE R58 | Exclus
Sous total non cumulé CAFE R58 | Exclus
BOUTIQUE R58 | Exclus
Sous total non cumulé BOUTIQUE R58 | Exclus
Sous total non cumulé LOT 09 - SSI | Exclus
TRAVAUX COMMUNS GENERAUX | Exclus
Licences et logiciels | Exclus
Postes d'exploitation | Exclus
Câblage | Exclus
Vues graphiques | Exclus
Programmation, paramétrages, tests et mise en service | Exclus
Sous-total TRAVAUX COMMUNS GENERAUX | Exclus
TRAVAUX COMMUNS SPECIAUX (RESERVES INFRA) | Exclus
Sous-total TRAVAUX COMMUNS SPECIAUX (RESERVES INFRA) | Exclus
BATTERIE A (R02 à R17) | Exclus
Sous-total BATTERIE A (R02 à R17) | Exclus
BATTERIE B (R18 à R29) | Exclus
Sous-total BATTERIE B (R18 à R29) | Exclus
BATTERIE C (R30 à R41) | Exclus
Sous-total BATTERIE C (R30 à R41) | Exclus
BATTERIE D (R46 à R56) | Exclus
Sous-total BATTERIE D (R46 à R56) | Exclus
SERRE (R58) | Exclus
Sous-total SERRE (R58) | Exclus
Etudes, REVIT, Synthèse, DOE | Exclus
Etudes EXE | Exclus
Etudes REVIT | Exclus
Rédaction de l'analyse fonctionnelle générale | Exclus
Rédaction de l'analyse fonctionnelle confort | Exclus
Création et suivi des listes de points GTB | Exclus
Rédaction du manuel utilisateurs | Exclus
DOE | Exclus
Sous-total Etudes, REVIT, Synthèse, DOE | Exclus
Formations | Exclus
Formation de type 1 (agents de sécurité) | Exclus
Formation de type 2 (agents de maintenance) | Exclus
Formation de type 3 (administrateurs) | Exclus
Sous-total Formations | Exclus
Plateforme témoin | Exclus
Sous-total Plateforme témoin | Exclus
Accès à la hotline pendant la période de garantie | Exclus
Sous-total Accès à la hotline pendant la période de garantie | Exclus
Fourniture et pose des voyants des d'ouvrants ( supprimé du lot GTB) | Exclus
Sous-total Fourniture et pose des voyants des d'ouvrants ( supprimé du lot GTB) | Exclus
RESTAURANT & SEMINAIRES (R57) | Exclus
Sous-total RESTAURANT & SEMINAIRES (R57) | Exclus
HOTEL (R42 à R45) | Exclus
Optimisation des multicapteurs | Exclus
Sous-total HOTEL (R42 à R45) | Exclus
Optimisation des multicapteurs BLE | Exclus
Muticapteurs et programmations | Exclus
Sous-total Optimisation des multicapteurs BLE | Exclus
Multicapteurs BLE complémentaires | Exclus
Sous-total Multicapteurs BLE complémentaires | Exclus
Optimisation des modules de GTB suivant tableaux quantitatifs du 27/09/2022 | Exclus
Moins value Programmation, paramétrages, tests et mise en service | Exclus
Sous-total Optimisation des modules de GTB suivant tableaux quantitatifs du 27/09/2022 | Exclus
Equipements de la zone témoin en GTB | Exclus
Ligne 50 : supression de l'optimisation des multicapteurs BLE | Exclus
Sous total non cumulé Ligne 50 : supression de l'optimisation des multicapteurs BLE | Exclus
Ligne 56: supression de Optimisation des modules de GTB suivant tableaux quantitatifs du 27/09/2022 | Exclus
Sous total non cumulé Ligne 56: supression de Optimisation des modules de GTB suivant tableaux quantitatifs du 27/09/2022 | Exclus
Sous total non cumulé LOT 10 - GTB | Exclus
VDI SERVICES GENERAUX | Exclus
- Tiroir optique | Exclus
- Panneau optique 144 FO et cassette 12 FO LC/LC | Exclus
Fourniture et pose Câble à fibre optique 12 brins OS2 | Câbles CFA
Raccordements 72*12 brins OS2 | Câbles CFA
Fourniture et pose Câble à fibre optique 24 brins OS2 | Câbles CFA
Raccordements 85*24 brins au 2 extrémités | Câbles CFA
Fourniture et pose Câble à fibre optique 12 brins OM4 | Exclus
Fourniture et pose Câble à fibre optique 24 brins OM4 | Câbles CFA
Raccordements 24 brins au 2 extrémitées | Câbles CFA
Fourniture et pose Boucle câble optique extractible 144 brins OS2 | Câbles CFA
Fourniture et pose Boucle câble optique extractible 144 brins OS2 de réserves | Câbles CFA
- Raccordement disjoncteur tableau ondulé d'étage | Câbles CFA
Fourniture et pose câble capillaire cat6A classe Fa type S/FTP standard | Câbles CFA
CTP pour la ligne TAU | Exclus
Sous-total VDI SERVICES GENERAUX | Exclus
Réseau Technique | Exclus
- Local RG 1 | Exclus
- Local RG 2 | Exclus
Fourniture et mise en œuvre de la plateforme d'administration | Exclus
Fourniture et mise en œuvre de serveurs NTP | Exclus
Paramétrage pour consitution du cloisonnement logique, de la QoS, des dispositions fonctionnelles du réseau métier technique | Exclus
- Création, gestion et implémentation des certificats d'authentification | Exclus
- Serveur reverse proxy ( Géré par le PROXY FORTINET) | Exclus
- Antivirus DMZ ( licence implantée dans le FIREWALL) | Exclus
- Fermeture de ports logiciels | Exclus
- Suppression des comptes constructeurs | Exclus
- Antivirus machine informatique | Exclus
- Plateforme de gestion des ports USB | Exclus
Sous-total Réseau Technique | Exclus
Réseau Bureautique ( les coeurs de réseaux techniques peuvent gérer le réseau bureautique) | Exclus
- Firewall extérieur | Exclus
- Firewall intérieur | Exclus
- Getway VPN | Exclus
- Serveur reverse proxy | Exclus
- Antivirus DMZ | Exclus
Sous-total Réseau Bureautique ( les coeurs de réseaux techniques peuvent gérer le réseau bureautique) | Exclus
INTERPHONIE DE SECURITE ITGH | Exclus
Câblage de distribution CR1-C1 | Câbles CFA
Câblage de distribution appareil élévateurs 3 paires | Câbles CFA
Câblage RO2V 3G1.5mm² | Câbles CFA
Liaison vers l'UAE IGH | Câbles CFA
Réalisation du paramétrage du système, y compris scénarios de fonctionnemment | Exclus
Sous-total INTERPHONIE DE SECURITE ITGH | Exclus
INTERPHONIE DE SECURITE SOCLE A | Exclus
Câblage de distribution 3 paires CR1-C1 | Câbles CFA
Liaison vers l'UAE Socle A | Câbles CFA
Sous-total INTERPHONIE DE SECURITE SOCLE A | Exclus
HYPERVISION | Exclus
Réalisation des vues graphiques et de l'ergonomie du système | Exclus
Sous-total HYPERVISION | Exclus
CONTRÔLE D'ACCES | Exclus
Personnalisation de badge visiteurs : systeme CICONIA | Exclus
- Câble U1000RO2V 3G1,5mm² | Câbles CFA
- Câble SYT1 2 paires | Câbles CFA
- Câble SYT1 3 paires | Câbles CFA
- Câble SYT1 7 paires | Câbles CFA
- Câble SYT1 1 paire | Câbles CFA
- Câble SYT1 5 paires | Câbles CFA
Fourniture et mise en œuvre des PNG ( chiffrer dans le 5.2) | Exclus
- Câble U1000RO2V 3G2,5mm² | Câbles CFA
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux aiguillés (y compris pot d'encastrement) pour installation future d'interphones par preneurs | Tubes/Gaine
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux aiguillés (y compris pot d'encastrement) entre faux-plafond et emplacement lecteur de badge | Tubes/Gaine
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux aiguillés entre faux-plafond et détecteurs d'ouverture avec 2ml de mou | Tubes/Gaine
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux entre faux-plafond et emplacement PNGs | Tubes/Gaine
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux entre faux-plafond et emplacement lecteur de badge | Tubes/Gaine
Paramétrage du système gestion des visiteurs) | Exclus
Sous-total CONTRÔLE D'ACCES | Exclus
DETECTION INTRUSION | Exclus
Fourniture et mise en œuvre des détecteurs volumétriques | Exclus
Paramétrage du système | Exclus
Sous-total DETECTION INTRUSION | Exclus
VIDEOSURVEILLANCE | Exclus
--- Projecteur infrarouge | Exclus
Connecteur avec l'hypervision ( inclus dans l'hypervision) | Exclus
Connecteur avec le contrôle d'accès ( inclus dans l'hypervision) | Exclus
Connecteur avec la détection d'intrusion ( inclus dans l'hypervision) | Exclus
Réalisation des vues graphiques | Exclus
Paramètrage du système | Exclus
Sous-total VIDEOSURVEILLANCE | Exclus
INTERPHONIE / VISIOPHONIE | Exclus
Sous-total INTERPHONIE / VISIOPHONIE | Exclus
UNITE DE GESTION CENTRALISEE DES ISSUES DE SECOURS (UGCIS) | Exclus
Pupitre UGCIS+ boitier de contrôle + poste d'exploitation | Exclus
- Câbles entre les dispositifs de demande d'ouverture et le pupitre | Câbles CFA
- Câbles entre les dispositifs de verouillage et le pupitre | Câbles CFA
- Liaison entre multiplexeur et moniteur TFT (7 paires) | Câbles CFA
- Liaison avec l'UGA | Câbles CFA
Paramétrage programmation centrale UGCIS | Exclus
Paramétrage programmation UAE y compris logiciel pour UAE | Exclus
Sous-total UNITE DE GESTION CENTRALISEE DES ISSUES DE SECOURS (UGCIS) | Exclus
EXPLOITATION | Exclus
Sous-total EXPLOITATION | Exclus
Centre de gestion 8770 | Exclus
Etudes,Paramétrage des équipements, suivi des collectes de données | Exclus
- Câble SYT1 15 paires | Câbles CFA
Question 3: correctifs des quantitées de prolongateurs RJ45 | Exclus
Sous-total Question 3: correctifs des quantitées de prolongateurs RJ45 | Exclus
Question 4 : prise en compte d'un Réseau Bureautique | Exclus
DIGITAL MOBILE RADIO | Exclus
Antennes de diffusion DMR | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Antennes de diffusion DMR/INPT | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Baie DMR (relais y compris) - baie radio 38U équipé | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Câble coaxial 1/2" HLFR | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Coupleurs 2 voies | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Coupleurs 3 voies | Exclus
Pupitre DMR | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Postes terminaux portatifs radio DMR | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Rack chargeurs 5 postes | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Etudes de propagation | Exclus
Etudes d'exécution | Exclus
Sous-total DIGITAL MOBILE RADIO | Exclus
INPT | Exclus
Etude de couverture INPT | Exclus
Antenne relais INPT | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Câble coaxial 1/2" RFS (Retardant la flamme C1) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Câble optique renforcé 12 fibres 9/125 OS2 y compris connectiques | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Sous-total INPT | Exclus
GSM - 3G/4G/5G | Exclus
Fourniture et mise en œuvre de mini-baies GSM | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Sous-total GSM - 3G/4G/5G | Exclus
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES | Exclus
Splitter DMR/INPT | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Combiner TX/RX 2 Voies DMR | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Répéteur INPT FO/RF OptiRep400 | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Répéteur DMR FO/RF OptiRep400 | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Solution optical master unit pour INPT et DMR | Exclus
Câbles rayonnants au sous-sols | Exclus
Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES | Exclus
Exclus
Equipement principal ECS en baie 19" | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- détecteur automatique ponctuel type optique | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- détecteur automatique ponctuel type optique | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Unité de Signalisation (US), | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- Unité de Commandes Manuelles Centrale (UCMC), | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- Alimentation Electrique de sécurité (AES) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Module déporté adressable | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Diffuseurs sonores (DS) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Flash Lumineux | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- CCF | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- VCF | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Volets de transfert | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Arrêt CTA | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- coffret de relayage ventilateurs | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Raccordement des DAC | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- porte sous contrôle d'accès (y compris portes C048) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Non stop ascenseur | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- ventouse électromagnétique de maintien en position ouvert (PFA) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- commande arrêt et réarmement pompier (ext et air) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Arret technique audio | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Alimentation électrique de sécurité | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- détecteur automatique ponctuel type optique (cable inclus) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- déclencheurs manuels (cable inclus) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Diffuseurs sonores (DS) (cable inclus) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Flash Lumineux (cable inclus) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- porte sous contrôle d'accès | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Gestionnaire de zones et de fonctions | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Lecteur CD/MP3 | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
- Sources extérieures apportées par les installations multimédia, y compris les régies dans la galerie EST | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Pupitre Microphone Multi zone | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
- Amplificateur 4 zones | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- Amplificateur 6-8 zones | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- lecteur messagerie préeenregistrée | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
- Microphone avec platine commande déportée (On/Off - musique volume ) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Haut parleur Plafonniers | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Haut parleur Suspendues | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Haut parleur colonnes | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Arrêt technique SSI Sonorisation | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Contacts de positions | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et pose d'un coffret de réarmements | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Equipements de la zone témoin en SSI | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Serveur GTB | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Station météo | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Télécommandes BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Modules CVCD | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Modules stores/ouvrants | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Concentrateurs GTB (y compris cartes de communication DALI, SMI) | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Multicapteurs BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Modules ECL | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et pose des voyants des ouvrants | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Plus value Multicapteurs BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Moins value Modules ECL | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
- Baie 800x800mm | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- Tiroirs optique 12fo | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Bandeau de brassage | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Plateaux fixes 19'' | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Bandeaux de 9 prises y compris câbles d'alimentation | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Tiroirs optiques | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Baie 1000x800mm | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- Bandeau de prise | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Baies coeur de réseau 800*1000 42U avec acessoires | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- Bandeau de 9 prises y compris câbles d'alimentation | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Baie 1000x800mm+ réserves | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- Boitiers de distribution de zone (BDZ) 12 brins optiques | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Boitiers de protection points d'ouverture tubes câble extractible | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Mircoswitchs 4 ports RJ45 | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Bloc d'alimentation ondulée dédié microswitch | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Cordons fibre simplex pour connexion entre BDZ et microswitchs | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Prolongateurs Cat6A RJ45 Male/RJ45 Femelle 50m | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre Point RJ45 cat6a classe Ea blindé | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Firewall extérieur ( solution FORTINET) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Firewall intérieur ( solution FORTINET) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Serveur Radius | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- Serveur proxy | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de la Centrale d'interphonie | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de la Centrale d'interphonie pour les ascenceurs | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre d'un poste maitre MAYLIS | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des interphones de sécurité hors Appareils élevateurs | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture des interphones d'appel Appareils élevateurs ( pose par l'ascensoriste) | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des postes maîtres interphonie de sécurité | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des interphones de sécurité | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des postes maîtres | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des serveurs physiques y compris logiciel serveur | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des connecteurs vers contrôle d'accès y compris logiciels NETVISION | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des connecteurs vers vidéosurveillance | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des connecteurs vers Visiophonie | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des connecteurs vers Centrale de détection d'intrusion | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des connecteurs vers GTB ( reprise des 20 alarmes critiques) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des poste d'exploitation d'hypervision | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre du Logiciel d'application de l'hypervision | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des PNG BOLLORE S LANE ( 2*5 couloirs + 2*2 couloirs y compris separatifs) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de poste d'exploitation | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Founiture et mise en œuvre de lecteur enrôleur | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre d'une imprimante à badge | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre d'un appareil photo pour impression badge | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture d'un fond mural pour prise photo | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des bornes d'impression et activation QR Code | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre d'Unités de Traitement Local avec batterie d'alimentation permettant l'alimentation des dispositifs de verrouillage et conversion de puissance | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Cordons RJ45 de 50m | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Raccordement des asservissement au SSI | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de module de porte | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de lecteurs de badge | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture de Détecteur d'ouverture | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture de dispositif de verrouillage y compris alimentation | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de BBG Verts | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture de dispositif de verrouillage | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de lecteurs de badge + QR code | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des boutons poussoirs | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des BBG Verts | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de boitiers à clé pompier (GH27) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des BBG Verts 3 contacts | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en oeuvre de la centrale d'intrusion | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de clavier de gestion | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de modules d'entrées/sorties | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en oeuvre des détecteurs de choc | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourreaux diamètre 25 | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des détecteurs d'ouverture | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des boutons d'alarme | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Connecteur avec l'hypervision | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Connecteur avec le contrôle d'accès | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Connecteur avec la vidéosurveillance | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Connecteur avec la visiophonie | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des logiciels | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre des serveurs de stockage video avec fonction RAID5 | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre d'écran de mur d'images PCS, y compris fixations | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre d'ordinateurs de gestion du mur d'image | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre d'écran de mur d'images Salle de crise, y compris fixations | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- Caméras intérieures type F1015 d'AXIS ou techniquement équivalent (type à préciser) | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
- Caméras intérieures type P3245 d'AXIS ou techniquement équivalent (type à préciser) | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
- Caméras extérieures type P1405 d'AXIS ou techniquement équivalent (type à préciser) | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de postes maître | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de visiophones d'appel simple | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Ecran video + lien avec vidéosurveillance | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Dispositif de demande d'ouverture | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- dispositif de verrouillage | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Asservissement système de vidéosurveillance | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Alimentation de sécurité | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de poste de mobilier technique pour le PCS et le PCI | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre d'armoire | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et mise en œuvre de téléphone pour ligne directe | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Mise en oeuvre des baies 800*800 42 dans les locaux antennes ( 1 et 2) niveau 60 | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
- Bandeaux de 9 prises y compris câbles d'alimentation pour locaux antennes | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Passage des liasons fibre 12FO OM3 | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Tiroirs optiques | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Raccordements et tests | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et pose d'un PABX dupliqué | Grand équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et pose d'un poste téléphonique Simple ALE-300 | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et pose d'un poste téléphonique Evolué ALE-400 | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Fourniture et pose des modules IP AP 7803 dans coffret | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Alimentations à découplage | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Licences gestion des ascenceurs | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
Modules d'entrées pour permettre la selectivitée des étages | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
Lecteur de badges | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB)
- Prolongateurs Cat6A RJ45 Male/RJ45 Femelle 50m ( 144 cordons) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)
- Prolongateurs Cat6A RJ45 Male/Male 20m ( 1152 cordons) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB)