## Feuil1
Désignation | Catégorie Prédite
RESEAU DE TERRE | Exclus
Alimentation BP / inter / détecteur (SGX) | Câble BT
Alimentation BP / inter / détecteur (Preneur) | Câble BT
Alimentation éclairage service généraux | Câble BT
Alimentation éclairage CHC | Câble BT
POSTE HT | Exclus
Poste de livraison SS2 PDL1 ITGH | Exclus
Câble U1000RO2V 3 x 2,5 mm² | Câble BT
Alimentation balisage aérien | Câble BT
Coffret ITI - INCLUS | Exclus
Alimentation prises de courant normales (SGX) | Câble BT
Alimentation ballons electrique | Câble BT
Alimentation Sèche mains | Câble BT
Alimentation prises de courant normales (Preneur) | Câble BT
Alimentation module GTB Stores | Câble BT
Alimentation module GTB CVC | Câble BT
Alimentation stores Hall et serre | Câble BT
Poste de livraison SS2 PDL2 ITGH | Exclus
Alimentation éclairage Patio SS1 8'18' | Câble BT
Alimentation éclairage de sécurité | Câble BT
Alimentation éclairage R01 8'18' | Câble BT
Alimentation éclairage R0H 8'18' | Câble BT
Alimentation éclairage plateaux bureaux | Câble BT
Alimentation éclairage R16 8'18' | Câble BT
Alimentation éclairage serre R58 8'18' | Câble BT
Poste de livraison SS2 PDL HOTEL | Exclus
Alimentation éclairage extérieur facade sur le driver laissé en attente par le lot façade dans le faux plafond depuis le TD SGX d’étage | Câble BT
Anneau fibre obtique | Electricité divers
Alimentation éclairage extérieur Parvis | Câble BT
Câble U1000RO2V 5 x 2,5 mm² | Câble BT
Liaison RS485 ou fibre pour repport GTB entre la centrale GE et le SS6 de la tour | Câble BT
Fourreaux TPC | Gaines et fourreaux
Câble U1000RO2V 5 x 4 mm² | Câble BT
Alimentation boitiers de dérivation N/D plateaux de bureaux | Câble BT
Poste de livraison SS2 PDL RESTAURANT | Exclus
Alimentation boitiers de dérivation OND plateaux de bureaux | Câble BT
Câble U1000RO2V 5 x 4 mm² | Câble BT
DTU H31 - R45 | Câble BT
DTU H32 - R45 | Câble BT
AEL S10 - R42 | Câble BT
AEL S11 - R42 | Câble BT
ACL 19.1 - R42 | Câble BT
ACL 19.2 - R42 | Câble BT
ACL 20-1 - R42 | Câble BT
ACL 20-2 - R42 | Câble BT
Poste de REPARTITION 1 SS6 NORD ITGH | Exclus
ACL 21-1 - R42 | Câble BT
ACL 21-2 - R42 | Câble BT
AED 7 - R42 | Câble BT
AED 8 - R43 | Câble BT
AED 9 - R43 | Câble BT
TD SSI - R42 | Câble BT
Poste de REPARTITION 2 SS6 SUD ITGH | Exclus
AEL S5 - R15 | Câble BT
AEL S6 - R15 | Câble BT
ACL14-1 - R15 | Câble BT
ACL14-2 - R15 | Câble BT
ACL15-1 - R15 | Câble BT
ACL15-2 - R15 | Câble BT
ACL16-1 - R15 | Câble BT
ACL16-2 - R15 | Câble BT
Poste groupe électrogene SS6 | Exclus
TD SSI R15 | Câble BT
AEL S23 - SS6 | Câble BT
Poste de transformation S1/SGX SS6 | Exclus
ACL9-2 - SS6 | Câble BT
ACL10-2 - SS6 | Câble BT
AED 13.2 - SS4 | Câble BT
ACL 3 - R15 | Câble BT
Plb4 - SS6 | Câble BT
Plb6 - SS6 | Câble BT
ACL 1 - SS6 | Câble BT
Poste de transformation S2 SS6 | Exclus
TGBT-IGH-HQ-SS6 | Câble BT
ACL 4-1 - R42 | Câble BT
ACL 4-2 - R42 | Câble BT
AEL09 | Câble BT
ACL 2-1 | Câble BT
ACL 2-2 | Câble BT
Plb18 - SS3 | Câble BT
AEL 27 - SS3 | Câble BT
ACLSOA1 | Câble BT
Poste de transformation S1/SGX R15 | Exclus
ACLSOA2 | Câble BT
TDHQ-OP1 | Câble BT
TDHQ-OP2 | Câble BT
TDHQ-OP3 | Câble BT
TDHQ-OP4 | Câble BT
Conducteur principal de protection | Câble BT
Câble U1000RO2V 5 x 10 mm² | Câble BT
Gaines ICTA | Gaines et fourreaux
Gaines ICTA pour mesures conservatoires | Divers CFO (Petit équipement)
AEL S17 - R56 | Câble BT
AED 6 - R42 | Câble BT
Poste de transformation S2 R15 | Exclus
AED S18 - R56 | Câble BT
AED 11 - R56 | Câble BT
CAC1-CAC14 | Câble BT
PCH1 - SS6 | Câble BT
Poste de transformation S1/SGX R42 | Exclus
PCH2 - SS6 | Câble BT
PSPK1 - SS6 | Câble BT
PSPK2 - SS6 | Câble BT
PSPK3 - SS6 | Câble BT
Esc 1 (EM1) - R0H | Câble BT
Esc 2 (EM2) - R0H | Câble BT
Plb7 - SS6 | Câble BT
Plb8 - SS6 | Câble BT
Poste de transformation S2 R42 | Exclus
PK 46 - SS3 | Câble BT
MC RIE 35 - SS1 | Câble BT
MC RIE 36 - SS1 | Câble BT
Asc vélo - R0H | Câble BT
RIE 37 - R0H | Câble BT
RIE 38 - R0H | Câble BT
TDNR-SGX-SS2N | Câble BT
TDNR-SGX-R0H-PAVS | Câble BT
Plb23 -SS2 | Câble BT
TDHQ-RG1 | Câble BT
PACIS | Exclus
TDHQ-RG2 | Câble BT
Chemins de câbles CFO 100x54 faux plancher | Chemin de câble
Té de dérivation pour distribution éclairage circulation bureaux | Electricité divers
Cordon préconnectorisé STORE entre modules | Electricité divers
Cordon préconnectorisé CVC entre modules | Electricité divers
Poste de transformation PR R15 | Exclus
CDC de 50 mm avec couvercle | Chemin de câble
Chemins de câbles CFO 200x54 faux plancher | Chemin de câble
Chemins de câbles CFA Preneur mesures conservatoires 200x50 faux plancher | Chemin de câble
Tube IRO | Gaines et fourreaux
Connecteur en bout de ligne pour l'alimentation de chaque premier module ECL/CVC/ST | Electricité divers
AED 21 - R57 | Câble BT
AED 22 | Câble BT
Poste de transformation PR R42 | Exclus
AED 14 - SS6 | Câble BT
ASC CO 45 - R0H | Câble BT
Esc 3 (EM3) - R0H | Câble BT
Esc 4 (EM4) - R0H | Câble BT
Plb5 - SS6 | Câble BT
Plb10 - SS6 | Câble BT
AEL 21 - SS3 | Câble BT
REC 3 - R59 | Câble BT
Poste de transformation Hôtel R42 | Exclus
REC 4 - R59 | Câble BT
AEL22 | Câble BT
Cui 04 | Câble BT
Alim TD Coworking | Câble BT
CWE 39 - R0B | Câble BT
Poste de transformation Restaurant R56 | Exclus
TDNR-SGX-SS1N | Câble BT
TD-CWK-EST-R0B | Câble BT
Chemins de câbles CFO 50x54 | Chemin de câble
Chemins de câbles CFO 100x54 | Chemin de câble
- Angle intérieur | Divers CFO (Petit équipement)
- Angle extérieur | Divers CFO (Petit équipement)
TABLEAUX GENERAUX BT | Exclus
Boite de dérivation | Electricité divers
AEL 10 - R42 | Câble BT
AEL 11 - R42 | Câble BT
Chemins de câbles CFO 200x54 | Chemin de câble
Cordon préconnectorisé ECL entre modules | Electricité divers
Chemins de câbles VDI 50x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles CFA SGX 50x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles OP1 50x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles OP2 50x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles SSI 50x50 | Chemin de câble
- Connecteurs de même type que ceux des répartiteurs intégrés dans des modules 45x45 réseau N | Electricité divers
- Connecteurs de même type que ceux des répartiteurs intégrés dans des modules 45x45 réseau O | Electricité divers
Cordon préconnectorisé male/femelle ECLAIRAGE | Electricité divers
TABLEAUX DIVISIONNAIRES | Exclus
Tableaux Divisionnaires Services Généraux | Exclus
AED 3 - R15 | Câble BT
ACL9-1 - SS6 | Câble BT
ACL10-1 - SS6 | Câble BT
AED 12 - SS6 | Câble BT
AED 13.1 - SS4 | Câble BT
AED 15 - SS4 | Câble BT
Tableaux Divisionnaires spécifiques Services Généraux | Exclus
Tableaux Divisionnaires HQ | Exclus
Cui 05 | Câble BT
Cui 06 | Câble BT
Liaison AC vers TGBT IGH SGX R42 | Câble BT
Tableaux Divisionnaires Sécurité S1/S2 | Exclus
CWO 40 - R0B | Câble BT
CF 42 - R0H | Câble BT
CF 43 - R0H | Câble BT
TD-CWK-OUEST-R0B | Câble BT
TD-CWK-EST-SS1 | Câble BT
Plb13 - SS6 | Câble BT
AED 17 | Câble BT
AED 18 | Câble BT
Chemins de câbles CFA SGX 100x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles DMR 100x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles GSM 100x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles SSI 100x50 | Chemin de câble
OND R1 / R2 | Câble BT
OND R1/R2 pour TD-HQ-SOA-SS3 | Câble BT
Depuis OND vers TDHQ-SOA-SS3 | Câble BT
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°1 et TR1 S1 par câbles secs unipolaires 95 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°2 et TR2 S1 par câbles secs unipolaires 95 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°3 et TR1 SGx par câbles secs unipolaires 95 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°4 et TR1 S2 par câbles secs unipolaires 95 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°5 et TR2 S2 par câbles secs unipolaires 95 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°25 et TR1 SOA par câbles secs unipolaires 95 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Liaison HTA entre cellule protection transformateur N°26 et TR1 SOA par câbles secs unipolaires 95 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Chemins de câbles CFO 300x54 | Chemin de câble
Chemins de câbles VDI 200x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles CFA SGX 200x50 | Chemin de câble
Tableaux Divisionnaires PRENEURS | Exclus
Chemins de câbles DMR 200x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles GSM 200x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles SSI 200x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles CFA Preneur mesures conservatoires 200x50 | Chemin de câble
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°6 et TR1 S1 par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°7 et TR2 S1 par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°8 et TR1 SGx par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Tableaux Divisionnaires Hotel | Exclus
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°9 et TR2 SGx par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°10 et TR1 S2 par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°11 et TR2 S2 par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
ALIMENTATION SANS INTERRUPTION SGX | Exclus
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°12 et TR1 SGx par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°13 et TR2 SGx par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°14 et TR3 SGx par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
ALIMENTATIONS PRINCIPALES | Exclus
Alimentations issues des transformateurs SGx | Exclus
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°15 et TR1 S1 par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°16 et TR2 S1 par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°17 et TR1 S2 par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°18 et TR2 S2 par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°19 et TR3 S2 par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°20 et TR1 PR par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°21 et TR2 PR par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°22 et TR3 PR par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°23 et TR1 PR par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
Câble HTA entre cellule protection transformateur N°24 et TR2 PR par câbles secs unipolaires 50 mm², alu 12/20 kV | Câble HTA
N°25 - Liaison vers PR_SOCLE A par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
Cosses de raccordements | Electricité divers
Bouton Poussoir (SGX) étanche et lumineux | Divers CFO (Petit équipement)
Prise de courant 2P+T étanche (SGX) | Divers CFO (Petit équipement)
Alimentations issues du TGBT S1 R42 | Exclus
Prise de courant 2P+T étanche (PR) | Divers CFO (Petit équipement)
Interrupteur simple allumage / va-et-vient Etanche (SGX) et lumineux | Divers CFO (Petit équipement)
Interrupteur simple allumage / va-et-vient Etanche (PR) | Divers CFO (Petit équipement)
Interrupteur simple allumage / va-et-vient Etanche (SGX) | Divers CFO (Petit équipement)
Cui 07 - Alim Cafeteria R01 | Câble BT
AED 4 - R15 | Câble BT
Plb1 - SS6 | Câble BT
TGBT-IGH-HQ-R15 | Câble BT
MC 41 - R0H | Câble BT
TDNR-SGX-SS3N | Câble BT
TDNR-SGX-SS5S | Câble BT
TDNR-SGX-SS2S1 | Câble BT
TDNR-SGX-SS2S2 | Câble BT
TDNR-SGX-R0H-PAVO | Câble BT
TD-CWK-OUEST-SS1 | Câble BT
Plb14 - SS6 | Câble BT
Plb17 - SS6 | Câble BT
PAC - SS6 | Câble BT
AEL 2-1 - SS6 | Câble BT
AEL 24 - SS6 | Câble BT
AEL 25 - SS6 | Câble BT
AEL 26-1 - SS6 | Câble BT
AEL 26-2 - SS6 | Câble BT
Interrupteur simple allumage / va-et-vient (SGX) | Divers CFO (Petit équipement)
Prise de courant 2P+T menage (SGX) | Divers CFO (Petit équipement)
Prise de courant 2P+T menage (PR) | Divers CFO (Petit équipement)
- Goulotte PVC 150x54 - 3C | Gaines et fourreaux
Bouton Poussoir (SGX) | Divers CFO (Petit équipement)
Sortie de câble pour SM | Electricité divers
Alimentations issues du TGBT S2 R42 | Exclus
Chemins de câbles DMR 300x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles GSM 300x50 | Chemin de câble
AED 5 - R42 | Câble BT
Chemins de câbles OP1 400x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles OP2 400x50 | Chemin de câble
Chemins de câbles CFA Preneur mesures conservatoires 400x50 | Chemin de câble
N°1 - Liaison HTA vers Poste PR1 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°2 - Liaison HTA vers Poste PR2 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°3 - Liaison HTA vers Poste Poste Hotel R42 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°4 - Liaison HTA vers Poste Restaurant R56 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°5 - Liaison vers Poste S1/SGX - SS6 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°6 - Liaison vers Poste S2 - SS6 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°7 - Liaison vers Poste Preneur - R15 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°8 - Liaison vers Poste S1/SGX - R15 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°9 - Liaison vers Poste S2 - R15 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°10 - Liaison vers Poste Preneur - R42 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°11 - Liaison vers Poste S1/SGX - R42 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°12 - Liaison vers Poste S2 - R42 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°13 - Liaison vers Poste S1/SGX - SS6 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°14 - Liaison vers Poste S2 - SS6 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°15 - Liaison vers Poste Preneur - R15 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°16 - Liaison vers Poste S1/SGX - R15 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°17 - Liaison vers Poste S2 - R15 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°18 - Liaison vers Poste Preneur - R42 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°19 - Liaison vers Poste S1/SGX - R42 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°20 - Liaison vers Poste S2 - R42 par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°21 - Liaison dans local GE par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°22 - Liaison vers PR1_ITGH par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°23 - Liaison vers PR2_ITGH par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
N°24 - Liaison vers PR_SOCLE A par câbles secs unipolaires 150 mm², aluminium 12/20 kV | Câble HTA
Alimentations issues du TGBT S1 R15 | Exclus
Détecteur Présence escalier (SGX) | Divers CFO (Petit équipement)
Détecteur Présence pour local (SGX) | Divers CFO (Petit équipement)
AED 1 - R15 | Câble BT
AED 2 - R15 | Câble BT
Nacelle - R60 | Câble BT
AEL 23 - SS6 | Câble BT
AEL 36 - R59 | Câble BT
AEL 37 - R59 | Câble BT
TDNR-SGX-SS4S | Câble BT
AEL 2-2 - SS6 | Câble BT
TD GSM | Câble BT
Au R56 - 78 nourrices - Nourrice comprenant 2 PCN 2P+T + 2 PCO 2P+T y compris cordons de 7m N et O | Divers CFO (Petit équipement)
- Nourrice comprenant 2 PCN 2P+T + 2 PCO 2P+T de couleur rouge y compris cordons de 7m N et O | Divers CFO (Petit équipement)
Poste de travail (Coworking Socle A Ouest) - Nourrice comprenant 2 PCN 2P+T + 2 PCO 2P+T y compris cordons de 7m N et O | Divers CFO (Petit équipement)
Du R02 au R07 - 6x 178 nourrices - Nourrice comprenant 2 PCN 2P+T + 2 PCO 2P+T y compris cordons de 7m N et O | Divers CFO (Petit équipement)
Du R08 au R14 - 7x 134 nourrices - Nourrice comprenant 2 PCN 2P+T + 2 PCO 2P+T y compris cordons de 7m N et O | Divers CFO (Petit équipement)
Du R18 au R41 - 24x 158 nourrices - Nourrice comprenant 2 PCN 2P+T + 2 PCO 2P+T y compris cordons de 7m N et O | Divers CFO (Petit équipement)
Du R46 au R53 - 8x 178 nourrices - Nourrice comprenant 2 PCN 2P+T + 2 PCO 2P+T y compris cordons de 7m N et O | Divers CFO (Petit équipement)
Du R54 au R55 - 2x 158 nourrices - Nourrice comprenant 2 PCN 2P+T + 2 PCO 2P+T y compris cordons de 7m N et O | Divers CFO (Petit équipement)
Alimentations issues du TGBT S2 R15 | Exclus
Détecteur Présence sanitaires (SGX) | Divers CFO (Petit équipement)
Combine PAC 2P | Divers CFO (Petit équipement)
Boitier de derivation 6 sorties monophasées réseau OND | Electricité divers
Boitier de derivation 6 sorties monophasées réseau N | Electricité divers
Bloc Autonome Portable d'Intervention (BAPI) | Divers CFO (Petit équipement)
Détecteur Présence circulation (SGX) | Divers CFO (Petit équipement)
Détecteur Présence circulation (PR) | Divers CFO (Petit équipement)
AEL 39 - R56 | Câble BT
SPK3.1 - SS6 | Câble BT
SPK3.2 - SS6 | Câble BT
Alimentations issues du TGBT S1 SS6 | Exclus
AEL 17 - R57 | Câble BT
AEL 18 - R57 | Câble BT
TGS-SOA-SS3 | Câble BT
BAES SATI adressable saillie | Divers CFO (Petit équipement)
BAES saillie | Divers CFO (Petit équipement)
BAES SATI adressable Evacuation étanche | Divers CFO (Petit équipement)
BAES Evacuation étanche | Divers CFO (Petit équipement)
Alimentation éléctrique équipement (switch, Node) | Exclus
AEL 5 - R15 | Câble BT
AEL 7 - R15 | Câble BT
AEL 8 - R15 | Câble BT
Cui 03 | Câble BT
- Descente PVC = 2,5m | Divers CFO (Petit équipement)
Prise de courant 2P+T Local Vélos (SGX) | Divers CFO (Petit équipement)
Chemin de câble extérieur capoté Type UNEX 300 | Chemin de câble
DTU C21 - R47 | Câble BT
AEL 6 - R15 | Câble BT
BAES SATI adressable tranche | Divers CFO (Petit équipement)
BAES tranche | Divers CFO (Petit équipement)
BAES SATI adressable Ambiance | Divers CFO (Petit équipement)
BAES Ambiance | Divers CFO (Petit équipement)
Barrette de terre principale | Electricité divers
Alimentations issues du TGBT S2 SS6 | Exclus
Routeur WiFi | Divers CFO (Petit équipement)
Barrettes de terre secondaires | Electricité divers
CTP BT SGX SOA | Cheminement Technique Protégé
CTP BT SECU SOA | Cheminement Technique Protégé
CTP HT S1/SGX Colonne A | Cheminement Technique Protégé
CTP HT S2 Colonne A | Cheminement Technique Protégé
CTP HT S1/SGX Colonne B | Cheminement Technique Protégé
CTP HT S2 Colonne B | Cheminement Technique Protégé
CTP HT GE | Cheminement Technique Protégé
CTP HT PL | Cheminement Technique Protégé
CTP BT SGX | Cheminement Technique Protégé
CTP BT S1 | Cheminement Technique Protégé
CTP BT S2 | Cheminement Technique Protégé
CTP BT HQ | Cheminement Technique Protégé
CTP SSI | Cheminement Technique Protégé
CTP HT Preneur Colonne A | Cheminement Technique Protégé
CTP HT Preneur Colonne B | Cheminement Technique Protégé
CTP BT Preneur | Cheminement Technique Protégé
CTP HT PL Hotel vers verticalité HT compris CTP ENEDIS 250*250 | Cheminement Technique Protégé
CTP HT PL Hotel vers verticalité HT compris CTP ENEDIS 250*250 4h | Cheminement Technique Protégé
Commerce C2 | Cheminement Technique Protégé
Commerce C3 | Cheminement Technique Protégé
Commerce C4 | Cheminement Technique Protégé
Commerce C5 | Cheminement Technique Protégé
CTP HT PL1 SOA vers PR SOA compris CTP ENEDIS | Cheminement Technique Protégé
Alimentations issues du TGBT SGX R42 | Exclus
Commande à clés | Divers CFO (Petit équipement)
Boitiers de commande à clefs PCS | Divers CFO (Petit équipement)
DTU TD-MCS30 - R60 | Câble BT
DTU TD-MCS29 - R60 | Câble BT
Alimentations issues du TGBT SGX R15 | Exclus
PC(N) pour l'installation de tunnel RX | Divers CFO (Petit équipement)
DTU 2 - TD-ASC A2-A4-A6 - R19 | Câble BT
SPK2.1 - SS6 | Câble BT
SPK2.2 - SS6 | Câble BT
Batteries de condensateurs | Câble BT
Plb2 - SS6 | Câble BT
Plb3 - SS6 | Câble BT
Cui 08 - Alim Cafeteria R16 | Câble BT
TDNR-SGX-SS6S | Câble BT
Depuis OND vers TGBT-HQ-SOA-SS6 | Câble BT
Alimentations issues du TGBT SGX SS6 | Exclus
Boitier de sol encastré Hall d'accueil | Divers CFO (Petit équipement)
Prise de courant 2P+T étanche (SGX) IP66 (bloc 2 PC) Vu sur carnet "53.30 _ 23310 _ Coupes détaillées A1" en dessous luminaire AP1 8.18 | Divers CFO (Petit équipement)
DTU 1 - TD-ASC A1-A3-A5 - R19 | Câble BT
Arret d'urgence | Divers CFO (Petit équipement)
Coffrets arrêts d'urgence | Divers CFO (Petit équipement)
SPK1.1 - SS6 | Câble BT
SPK1.2 - SS6 | Câble BT
AEL 4 - SS6 | Câble BT
Alimentations issues du TGBT HQ SS6 | Exclus
Tableau d'allumage Hall d'Accueil | Divers CFO (Petit équipement)
Alimentations issues du TGBT HQ R15 | Exclus
Etudes et démarches ENEDIS | Exclus
Alimentation des TGBT HQ depuis ASI SGX | Exclus
Alimentation issues des coffrets ATSE S1/S2 | Exclus
Modules PHV | Divers CFO (Moyen équipement)
Liaison BT transformateur - TGBT SGX (2x 630 kVA) - 2 liaisons en 2x (3x185) + 2x185 mm² R2V | Câble BT
Liaison BT transformateur - TGBT S1 (2x 630 kVA) - 2 liaisons en 2x (3x185) + 2x185 mm² R2V | Câble BT
Liaison BT transformateur - TGBT S2 (2x 630 kVA) - 2 liaisons en 2x (3x185) + 2x185 mm² R2V | Câble BT
Alimentations issues des transformateurs PRENEURS | Exclus
Alimentations issues issues du TGBT PR R42 | Exclus
DTU 6 - TD-ASC-C15-C17-C19 - R45 | Câble BT
DTU 3 - TD-ASC B22-B24-B26 - R32 | Câble BT
DTU 4 - TD-ASC B23-B25-B27 - R32 | Câble BT
AEL 3 - SS6 | Câble BT
Liaison BT transformateur - TGBT PR15 (3x 630 kVA) - 3 liaisons en 2x (3x240) + 2x240 mm² R2V | Câble BT
Liaison BT transformateur - TGBT S1 (3 x 800 kVA) - 3 liaisons en 2x (3x300) + 2x300 mm² R2V | Câble BT
Liaison BT transformateur - TGBT S2 (3 x 800 kVA) - 3 liaisons en 2x (3x300) + 2x300 mm² R2V | Câble BT
DTU 5 - TD-ASC-C16-C18-C20 - R45 | Câble BT
CH1 - SS6 | Câble BT
Alimentations issues issues du TGBT PR R15 | Exclus
CH2 - SS6 | Câble BT
CH3 - SS6 | Câble BT
CH4 - SS6 | Câble BT
CH5 - SS6 | Câble BT
CH6 - SS6 | Câble BT
CH7 - SS6 | Câble BT
CH8 - SS6 | Câble BT
Liaison BT transformateur - TGBT PR42 (2 x 800 kVA) - 2 liaisons en 2x (3x300) + 2x300 mm² R2V | Câble BT
Coffret BRO | Electricité divers
- Trousse de raccordement | Electricité divers
OND R1/R2 pour TGBT-HQ-SOA-SS6 | Câble BT
Module 8 boutons | Electricité divers
Alimentation Tableaux Divisionnaires PR | Exclus
Coffret de télécommande | Electricité divers
Liaison BT transformateur - TGBT-SOA-SGX-SS3 (1 x 1000 kVA) - 1 liaison en 4x (3x185) + 4x185 mm² R2V | Câble BT
Liaison BT transformateur - TGS-GE (1 x 1000 kVA) - 1 liaison en 4x (3x185) + 4x185 mm² R2V | Câble BT
Mise à la terre et protection Foudre | Exclus
Sous-total 1.6.13 | Exclus
ALIMENTATIONS SECONDAIRES | Exclus
Câbles | Exclus
Liaison BT transformateur - TGBT S1 (2x 1250 kVA) - 2 liaisons en 4x (3x240) + 4x240 mm² R2V | Câble BT
Liaison BT transformateur - TGBT SGX (1x 1250 kVA) - 1 liaison en 4x (3x240) + 4x240 mm² R2V | Câble BT
Liaison BT transformateur - TGBT S2 (2x 1250 kVA) - 2 liaisons en 4x (3x240) + 4x240 mm² R2V | Câble BT
DTU 7 - TD-ASC-D7-D8-D9-D10 - R60 | Câble BT
Alimentation Service Généraux | Exclus
DTU 8 - TD-ASC-D11-D12-D13-D14 - R60 | Câble BT
Alimentation gaine à barre R33-R41 | Câble BT
Alimentation gaine à barre R46-R52 | Câble BT
Alimentation gaine à barre R0H-R07 | Câble BT
Alimentation gaine à barre R08-R14 | Câble BT
Alimentation gaine à barre R16-R24 | Câble BT
Alimentation gaine à barre R25-R32 | Câble BT
Liaison alimentation TAR compris CTP | Câble BT
Alimentation Plateaux Bureaux | Exclus
Accessoires du local GE et sujétions associées | Exclus
Alimentation gaine à barre R53-R59 | Câble BT
Panneau de comptage | Electricité divers
Station météo | Divers CFO (Moyen équipement)
Tablette tactile | Divers CFO (Petit équipement)
TD-SGX-SS2-SUD-1 | Tableaux Divisionnaires BT
Node ARTnet / IP | Divers CFO (Moyen équipement)
Alimentation "Diverses" | Exclus
TDS1 | Tableaux Divisionnaires BT
TDS2 | Tableaux Divisionnaires BT
Compteurs foudre | Divers CFO (Moyen équipement)
Trousse de raccordement 95 mm² | Electricité divers
Gestion DMX mise en valeur façade | Exclus
Trousse de raccordement 50 mm² | Electricité divers
Trousse de raccordement 150 mm² | Electricité divers
ECLAIRAGE NORMAL | Exclus
Luminaires FONCTIONNELS | Exclus
Luminaires DECO - PALIERS et CHC | Exclus
Switch Gigabit Ethernet | Divers CFO (Moyen équipement)
Câblage auxiliaires | Electricité divers
Luminaires DECO - Sanitaires | Exclus
Luminaires type Bureaux | Exclus
Eclairage Batterie A | Exclus
Sous-total | Exclus
ECLAIRAGE DE SECURITE | Exclus
Automate | Divers CFO (Moyen équipement)
Colonne montante Sécurité S1 Nord - SS6 au SS1 | Exclus
APPAREILLAGES | Exclus
Tous niveaux Services Généraux | Exclus
Colonne montante Sécurité S2 Nord - SS6 au SS1 | Exclus
Automate inteface météo | Divers CFO (Moyen équipement)
TD auxilaire poste | Tableaux Divisionnaires BT
TD-SGX-SS5-SUD | Tableaux Divisionnaires BT
Plateaux Preneurs | Exclus
Colonne montante SUD - Du SS6 au SS1 | Exclus
Colonne montante Sécurité S1 Sud - SS6 au SS1 | Exclus
Colonne montante Sécurité S2 Sud - SS6 au SS1 | Exclus
Poste d'exploitation | Exclus
TDHQ | Tableaux Divisionnaires BT
Panoplie sécurité et affiches réglementaires | Divers CFO (Moyen équipement)
Tous niveaux Preneurs | Exclus
CHEMINEMENTS | Exclus
Chemins de câbles à fils CFO | Exclus
TD-SGX-Pav.Ouest | Tableaux Divisionnaires BT
Chemins de câbles CFA | Exclus
TD-SGX-Pav.SUD | Tableaux Divisionnaires BT
Cœur de réseau | Divers CFO (Moyen équipement)
Colonne montante Sécurité S1 - R41 au R33 | Exclus
Colonne montante Sécurité S2 - R41 au R33 | Exclus
Etude technique et ARF | Exclus
Onduleurs | Divers CFO (Moyen équipement)
Contrôleur DMX | Divers CFO (Moyen équipement)
Coffret d'energie pour source d'alimentation auxiliaire | Exclus
Gaines, fourreaux | Exclus
TDHQ-SS2N | Tableaux Divisionnaires BT
Cheminements Techniques Protégés SGX / S1 / S2 | Exclus
TD-SGX-SS2-SUD-2 | Tableaux Divisionnaires BT
Dispositifs de protection électrique DC | Divers CFO (Moyen équipement)
Colonne montante NORD - Du SS6 au SS1 | Exclus
Coffret inverseur automatique 3P+N - 100A | Electricité divers
TD-SGX-SS2-NORD | Tableaux Divisionnaires BT
TD-SGX+VELOS-SS1-NORD | Tableaux Divisionnaires BT
TDS1/S2-SSI R42 | Tableaux Divisionnaires BT
TDS1/S2-SSI R15 | Tableaux Divisionnaires BT
Cheminements Techniques Protégés PRENEURS | Exclus
Coffret inverseur automatique 3P+N - 160A | Electricité divers
TDHQ-PCS | Tableaux Divisionnaires BT
Habillages coupe-feu particuliers HOTEL | Exclus
Colonne montante Sécurité S1 - R15 au R0H | Exclus
Colonne montante Sécurité S2 - R15 au R0H | Exclus
Habillages coupe-feu particuliers RESTAURANT | Exclus
Batterie de condensateur 150KVAR | Divers CFO (Moyen équipement)
Carburant pour les essais | Exclus
Centrale de gestion | Divers CFO (Moyen équipement)
CHEMINEMENTS COMMERCES (câble charge preneur) | Exclus
Colonne montante Sécurité S1 - R16 au R32 | Exclus
Colonne montante Sécurité S2 - R16 au R32 | Exclus
Coffret inverseur automatique 3P+N - 250A | Divers CFO (Moyen équipement)
TD-SGX Batterie C - du R30 au R42 | Tableaux Divisionnaires BT
TD-SGX Batterie B - du R16 au R29 | Tableaux Divisionnaires BT
PROTECTION FOUDRE | Exclus
TD-SGX Batterie A - du R02 au R15 | Tableaux Divisionnaires BT
TD-SGX Superstructure | Tableaux Divisionnaires BT
TD-PCSI-R0H | Tableaux Divisionnaires BT
Depuis GàB R46-R52 | Exclus
PHOTOVOLTAIQUE | Exclus
TDS1/S2-PCSI | Tableaux Divisionnaires BT
Depuis GàB R25-R32 | Exclus
Sous-total 1.6.11 | Exclus
Depuis GàB R16-R24 | Exclus
Batterie de condensateur 200KVAR | Divers CFO (Moyen équipement)
TD-SGX Infrastructure | Tableaux Divisionnaires BT
TD-SGX-SS4-SUD | Tableaux Divisionnaires BT
Colonne montante Sécurité S1 - R42 au R60 | Exclus
Colonne montante Sécurité S2 - R42 au R60 | Exclus
Poste de livraison SS2 PDL SOCLE A | Exclus
TD-SGX-SS3-NORD | Tableaux Divisionnaires BT
TD-SGX Batterie D - du R43 au R58 | Tableaux Divisionnaires BT
Depuis GàB R08-R14 | Exclus
TD-SGX-SS6-SUD | Tableaux Divisionnaires BT
Depuis GàB R0H-R07 | Exclus
Coffret DTU TD-ASC H31 | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret DTU TD-ASC H32 | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret DTU TD-ASC C21 | Tableaux Divisionnaires BT
Poste de REPARTITION SS3 SOCLE A | Exclus
Coffret DTU TD-MCS29 | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret DTU TD-MCS30 | Tableaux Divisionnaires BT
ASI 10 kVA modulaire autonomie 10mn | Divers CFO (Moyen équipement)
Depuis GàB R33-R41 | Exclus
TD-Hall bureau-R0H | Tableaux Divisionnaires BT
TDHQ-PCSI | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret inverseur automatique 3P+N - 400A | Electricité divers
TDPR - Coworking - SS1 | Tableaux Divisionnaires BT
TDPR Batterie A - du R02 au R14 | Tableaux Divisionnaires BT
Colonne montante HQ - Du R15 au R0H | Exclus
TDPR - Acceuil M56 / Serre - R0H | Tableaux Divisionnaires BT
Programmation des blocs | Exclus
TDPR - Acceuil Hotel R0H | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret DTU TD-ASC A1-A3-A5 | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret DTU TD-ASC A2-A4-A6 | Tableaux Divisionnaires BT
TDPR Batterie B - du R16 au R29 | Tableaux Divisionnaires BT
Tableau général TDPV (installé au R59) | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret DTU TD-ASC B22-B24-B26 | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret DTU TD-ASC B23-B25-B27 | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret DTU TD-ASC C16-C18-C20 | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret DTU TD-ASC C15-C17-C19 | Tableaux Divisionnaires BT
TDPR - Serre - R58 | Tableaux Divisionnaires BT
TDPR Batterie D - du R46 au R56 | Tableaux Divisionnaires BT
ASI 80 kVA modulaire autonomie 10mn | Divers CFO (Moyen équipement)
TDPR Batterie C - du R30 au R41 | Tableaux Divisionnaires BT
Structure secondaire métallique et fixation (fourniture et pose structure primaire HORS LOT) | Exclus
Programation / paramettrage / essais / mise en service | Exclus
Depuis GàB R53-R58 | Exclus
TD-Lobby-R01 | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret inverseur automatique 3P+N - 800A | Divers CFO (Moyen équipement)
ALIMENTATION PRINCIPALES | Exclus
Issues du transformateur | Exclus
Colonne montante SGX SUD | Exclus
Distribution AC-DC | Divers CFO (Moyen équipement)
TGBT HQ SS6 | Tableaux Généraux BT
Issues du TGBT SOA SGX SS3 | Exclus
TGBT HQ R15 | Tableaux Généraux BT
TGS | Divers CFO (Moyen équipement)
ASI 30 kVA modulaire autonomie 10mn | Divers CFO (Moyen équipement)
Transformateur sec 630 kVA AA0Ak IP 31 + protection sondes (S1) | Divers CFO (Gros équipement)
Transformateur sec 630 kVA AA0Ak IP 31 + protection sondes (SGX) | Divers CFO (Gros équipement)
Transformateur sec 630 kVA AA0Ak IP 31 + protection sondes (S2) | Divers CFO (Gros équipement)
Transformateur sec 630 kVA AA0Ak IP 31 + protection sondes (PR) | Divers CFO (Gros équipement)
Coffret DTU TD-ASC D7-D8-D9-D10 | Tableaux Divisionnaires BT
Coffret DTU TD-ASC D11-D12-D13-D14 | Tableaux Divisionnaires BT
Colonne montante SGX R41 au R33 | Exclus
Gaine à barre R08-R14 - 630A | Electricité divers
Gaine à barre | Electricité divers
ASI 100 kVA modulaire autonomie 10mn | Divers CFO (Moyen équipement)
Sous total non cumulé OP1 | Exclus
Transformateur sec 800 kVA AA0Ak IP 31 + protection sondes (S1) | Divers CFO (Gros équipement)
Transformateur sec 800 kVA AA0Ak IP 31 + protection sondes (S2) | Divers CFO (Gros équipement)
Colonne montante HQ - Du R16 au R58 | Exclus
Balisage aérien | Divers CFO (Moyen équipement)
Gaine à barre R0H-R07 - 630A | Divers CFO (Moyen équipement)
Gaine à barre R53-R69 - 800A | Divers CFO (Moyen équipement)
Gaine à barre R25-R32 - 630A | Divers CFO (Moyen équipement)
Location GES (prix mensuel) | Exclus
Gaine à barre R16-R24 - 630A | Divers CFO (Moyen équipement)
Gaine à barre R46-R52 - 630A | Divers CFO (Moyen équipement)
Silencieux vers échappement existant | Divers CFO (Moyen équipement)
Sous-total 1.5 | Exclus
Transformateur 1000 kVA (TGS) | Divers CFO (Gros équipement)
Gaine à barre R33-R41 - 630A | Divers CFO (Moyen équipement)
Armoire GE (changement couplage BT > HT) | Divers CFO (Moyen équipement)
Sous-total 2.4 | Exclus
Colonne montante SGX NORD | Exclus
Nouveau TGS | Divers CFO (Gros équipement)
Sous-total 1.6.12 | Exclus
TGBT HQ SOA | Tableaux Généraux BT
Déplacement des installations existantes suivant nouvelle configuration du local | Exclus
Transformateur sec 1250 kVA AA0Ak IP 31 + protection sondes (S1) | Divers CFO (Gros équipement)
Transformateur sec 1250 kVA AA0Ak IP 31 + protection sondes (SGX) | Divers CFO (Gros équipement)
Transformateur sec 1250 kVA AA0Ak IP 31 + protection sondes (S2) | Divers CFO (Gros équipement)
Sous-total 1.6.15 | Exclus
Issues du TGS-SOA-SS3 | Exclus
Pointes captrices à dispositif d'amorçage Mâts rallonges + fixations toiture Conducteur de descente, complement aux IPN Fixation du conducteur de descente Joint de contrôle Tubes de protection Maillage equipotentialité | Divers CFO (Gros équipement)
Sous-total 1.6.14 | Exclus
Sous-total 1.12 | Exclus
Transformateur élévateur - 2000 kVA | Divers CFO (Gros équipement)
Issues du TGBT-HQ-SOA-SS6 | Exclus
Poste de transformation composé de : - 1 cellule arrivée interrupteur inverseur N/S - 1 cellule protection transformateur motorisée | Divers CFO (Gros équipement)
Cablage RS485 - bus DMX | Exclus
Etude d'exécution - Essais | Exclus
Reprise sur Réseau fond de fouilles existant | Exclus
Sous-total 1.6.17 | Exclus
Générateur homopolaire | Divers CFO (Gros équipement)
Sous-total 1.2.19 | Exclus
Tableau report de signalisation GH47 (compris câblages) | Exclus
Sous-total 1.2.18 | Exclus
Transformateur sec 1000 kVA AA0Ak IP 31 + protection sondes (PR) | Divers CFO (Gros équipement)
Colonne montante SGX R15 au R32 | Exclus
Colonne montante SGX R42 au R59 | Exclus
TGBT SGX R42 | Tableaux Généraux BT
Sous-total 2.3 | Exclus
Sous-total 2.10 | Exclus
Poste de transformation composé de : - 2 cellules arrivée interrupteur inverseur N/S - 2 cellules protection transformateur motorisée | Divers CFO (Gros équipement)
Colonne montante SGX R14 au R0H | Exclus
TGBT PR R42 | Tableaux Généraux BT
Poste de transformation composé de : - 2 cellules arrivée interrupteur inverseur N/S - 3 cellules protection transformateur motorisée | Divers CFO (Gros équipement)
TGBT SGX R15 | Tableaux Généraux BT
TGBT SGX SS6 | Tableaux Généraux BT
Poste de transformation composé de : - 2 cellules arrivée interrupteur inverseur N/S - 4 cellules protection transformateur motorisée | Divers CFO (Gros équipement)
2 cellules arrivée inverseur N/S 1 cellule comptage HTA 1 cellule disjoncteur double sectionnement C13-100 1 cellule interrupteur départ câbles | Divers CFO (Gros équipement)
Sous-total 2.9 | Exclus
PLACARDS VTP S1 / S2 | Exclus
TGBT PR R15 | Tableaux Généraux BT
Poste de transformation composé de : - 2 cellules arrivée interrupteur inverseur N/S - 5 cellules protection transformateur motorisée | Divers CFO (Gros équipement)
TGBT S1 R15 | Tableaux Généraux BT
TGBT S2 R15 | Tableaux Généraux BT
Sous-total 2.1.1 | Exclus
Sous-total 1.6.8 | Exclus
Sous-total 1.2.1 | Exclus
Sous-total 1.13 | Exclus
Sous-total 1.2.3 | Exclus
Sous-total 1.2.12 | Exclus
Sous-total 1.2.4 | Exclus
Sous-total 1.2.5 | Exclus
Sous-total 1.2.17 | Exclus
TGBT S1 SS6 | Tableaux Généraux BT
TGBT S2 SS6 | Tableaux Généraux BT
TGBT SGX | Tableaux Généraux BT
APPAREILLAGE | Exclus
TGBT S1 R42 | Tableaux Généraux BT
TGBT S2 R42 | Tableaux Généraux BT
Sous-total 1.6.10 | Exclus
Sous-total 1.2.10 | Exclus
Sous-total 1.6.1 | Exclus
Sous-total 2.1.2 | Exclus
Sous-total 1.2.16 | Exclus
Sous-total 1.6.4 | Exclus
Sous-total 1.6.5 | Exclus
Sous-total 1.2.14 | Exclus
Sous-total 2.6 | Exclus
Sous-total 1.6.9 | Exclus
Sous-total 1.2.11 | Exclus
Sous-total 2.2 | Exclus
Sous-total 1.2.9 | Exclus
4 cellules disjoncteur arrivées GES 1 cellule disjoncteur arrivée GEM 1 cellule protection générateur homopolaire fusible 1 cellule protection TP (référence tension GE) 4 cellules disjoncteur départ câbles 1 cellule disjoncteur protection transfo | Divers CFO (Gros équipement)
Poste de répartition composé de : - 2 cellules arrivée interrupteur inverseur N/S - 8 cellules disjoncteur motorisée | Divers CFO (Gros équipement)
Sous-total 1.2.13 | Exclus
Sous-total 1.6.16 | Exclus
Sous-total 2.1 | Exclus
Sous-total 2.7 | Exclus
Liaisons équipotentielles | Exclus
Sous-total 1.2.7 | Exclus
Sous-total 1.6.2 | Exclus
Sous-total 1.6.3 | Exclus
Sous-total 1.9 | Exclus
Sous-total 1.2.6 | Exclus
Sous-total 1.2.8 | Exclus
Sous-total 1.6.6 | Exclus
Sous-total 1.6.7 | Exclus
Sous-total 1.1 | Exclus
Sous-total 2.5 | Exclus
Groupe électrogène 1850 kVA avec capot | Divers CFO (Gros équipement)
Ajout de 3 ordres de démarrage GE Ajout de 3 calculateurs dans nouveau PDL Modification poste d'exploitation GTE - Centrale GE : - Création des nouvelles vues - Modification vues existantes Mise en service - programmation - modification automatisme | Exclus
Sous-total 1.2.15 | Exclus
Sous-total 2.8 | Exclus
Sous-total 1.10 | Exclus
Sous-total 1.3 | Exclus
PRORATA 3% | Exclus
OPTION Pilotage DMX serre | Exclus
Coffret | Exclus
ETUDES D'EXECUTION | Exclus
Sous-total 1.7 | Exclus
Sous-total 1.4 | Exclus
Sous-total 1.6 | Exclus
Sous-total 1.2 | Exclus
Sous-total 1.11 | Exclus
Sous-total 1.8 | Exclus
LE2 - Ligne diffuse flexible intégrée en détail dédié dans les auvents | Luminaire moyenne taille
Luminaire type LU05 - Downlight | Luminaire petite taille
Luminaire type LU01 - Réglette étanche 850°C | Luminaire moyenne taille
Luminaire type LU03 - 600x600 | Luminaire moyenne taille
Luminaire type LU07 - Plafonnier 150x150 saillie | Luminaire petite taille
Luminaire type LU07 - Palfonnier 150x150 saillie | Luminaire petite taille
Luminaire variante CHC - LUVA02 | Luminaire petite taille
Luminaire type LU 04 - plafonnier LED ensacstré | Luminaire moyenne taille
Luminaire type LU 04 - plafonnier LED enscastré | Luminaire moyenne taille
AA2 - Luminaire encastré en plafond | Luminaire petite taille
SS3 - Luminaire diffus intégré en gorge paroi 50cm | Luminaire petite taille
Luminaire variante sanitaire - LUVA04 | Luminaire petite taille
Luminaire variante CHC - LUVA01 | Luminaire petite taille
SS1 - Projecteur carré encastré en plafond | Luminaire petite taille
PC1 - Lignes diffuses étanches intégrées sous caillbotis | Luminaire moyenne taille
Luminaire variante sanitaire - LUVA06 | Luminaire petite taille
AP1 - Luminaire intégré en détail poteaux dédié | Luminaire moyenne taille
AA1 - Luminaire en applique dans des gorges en plafond | Luminaire moyenne taille
SE1 - Spot encastré en plafond | Luminaire petite taille
Luminaire Bureaux - type LU09-1 | Luminaire moyenne taille
LU09-1 - Luminaire bureaux 250mm intégré en gorge plafond | Luminaire moyenne taille
Luminaire Bureaux - type LU09-2 | Luminaire moyenne taille
LU09-2 - Luminaire bureaux 450mm intégré en gorge plafond | Luminaire moyenne taille
Luminaire Bureaux - type LU09-bis | Luminaire moyenne taille
Luminaire Bureaux - type LU09-3 | Luminaire moyenne taille
Luminaire Bureaux - type LU09-4 | Luminaire moyenne taille
Luminaire variante sanitaire - LUVA05 | Luminaire moyenne taille
LE1 - Ligne diffuse intégrée en sous face d'escalier | Luminaire moyenne taille
PR1 - Projecteur orientable sur point jack DMX (RS1) | Luminaire petite taille
SS2 - Luminaire linéaire diffus suspendu longueur 50cm | Luminaire moyenne taille
Luminaire double peau - Type LU12 | Luminaire moyenne taille
LD1 - Luminaire linéaire intégré en détail de gorge verticale poteaux | Luminaire moyenne taille
AH1 - Projecteur carré orientable semi-encastré en détail de gorge plafond | Luminaire petite taille
AH2 - Projecteur carré orientable semi-encastré en détail de gorge plafond | Luminaire petite taille
PJ1 - Projecteur orientable sur piquet 60cm | Luminaire petite taille
Luminaire variante CHC - LUVA03 | Luminaire petite taille
SM1 - Spot miniaturisé sur platine intégré au mur végétal | Luminaire petite taille
Luminaire type LU10 - Tubulaire | Luminaire moyenne taille
LD2 - Luminaire linéaire intégré en détail de gorge verticale poteaux | Luminaire moyenne taille
EP1 - Projecteur sur bras fixé sur platine dédiée | Luminaire petite taille
PR2 - Projecteur orientable sur point jack DMX (RS1) | Luminaire petite taille
RS2 - Profilé en applique sur montants verticaux | Luminaire petite taille
EM1 - Mât cylindro-conique équipé de 6 projecteurs miniaturisés sur platines soudées (Hors massif Béton) | Luminaire grande taille
SR1 - Suspension linéaire de 6m de longeur intégrant un rail alimenté magnétique | Luminaire moyenne taille
Luminaire Parvis LU08 (hors tranchée et massif béton) | Luminaire petite taille
RS1 - Profilé suspendu 4,2m de longueur avec système monte et baisse | Luminaire moyenne taille
LD3 - Dalles LED intégrées en plafond des portes tambour | Luminaire petite taille