## Feuil1
Désignation | Catégorie Prédite
Tube acier inox 316 L DN 80 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- purgeur, vidange | Exclus
Tube fonte système EPAMS DN50 | Tube Fonte petit diamètre (Ø<=50mm)
- EP | Calorifuge PB
- Relevage des eaux pluviales | Divers Plomberie (Gros equipement)
- tuyauterie calorifugée de liaison LT branchement / LT surpresseur | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- manchette à maillon | Divers Plomberie (Petit equipement)
- DN 50 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
Sous comptage EF serre au R59 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Evier inox | Lavabo / vasque
Ensemble de relevage coté nord.Débit: 30 m3/h;hmt: 26 mce | Divers Plomberie (Gros equipement)
Avaloir en inox 200 x 200 | Divers Plomberie (Moyen equipement)
Detecteur de fuite | Divers Plomberie (Petit equipement)
d/ Pour les sous stations Nord & Sud/Local CPCU/LT condenseurs au R15 & R56 | Divers Plomberie (Moyen equipement)
Tube acier inox 316 L DN 80 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- avaloir (pose au lot GO) | Divers Plomberie (Moyen equipement)
Tube acier inox 316 L DN 80 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox 316 L DN 100 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox à sertir 316 L DN 65 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Calorifuge du réseau ECS | Calorifuge PB
Tube acier inox à sertir 316 L DN 65 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Sous comptage EF RIE | Divers Plomberie (Petit equipement)
Divers | Exclus
- Raccordement sur attentes du lot étanchéité | Exclus
Sous comptage EF cafétéria R16 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- DN 65 moyen | Calorifuge PB
Sous comptage EF cafétéria R01 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Ruban chauffant hors gel | Divers Plomberie (Petit equipement)
Fourniture des DOE | Exclus
Stérilisation du réseau EFS | Exclus
Robinetterie des blocs sanitaires vanne, clapet AP | Divers Plomberie (Petit equipement)
Robinet à boisseau sphérique DN 32 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Robinet à boisseau sphérique DN 20 | Divers Plomberie (Petit equipement)
WC à l'anglaise suspendu | Lavabo / vasque
Aérateur à membrane DN40 | Divers Plomberie (Moyen equipement)
Robinet à boisseau sphérique DN 15 | Divers Plomberie (Petit equipement)
RIE : Suppression séparateur à graisse et à fécule + réseau fécule | Divers Plomberie (Petit equipement)
Réseau fécules DN 100 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Effort commercial | Exclus
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
Séparateur à graisses taille 3 du café lobby | Divers Plomberie (Gros equipement)
- tube PVC Ø 100 | Tube PVC grand diamètre (Ø>50mm)
Essais, mises en services, | Exclus
- tube PVC DN 50 | Tube PVC petit diamètre (Ø<=50mm)
Vidoir mural | Lavabo / vasque
Repérage étiquetage | Divers Plomberie (Petit equipement)
Raccordement sur attente DN 125 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Evacuations EV en PVC | Exclus
- Pompe manuelle | Divers Plomberie (Gros equipement)
- Siphons de sol locaux techniques (pose lot GO) | Divers Plomberie (Moyen equipement)
Séparateur à graisses T3 de la cafeteria R16 | Divers Plomberie (Gros equipement)
Ensemble de relevage coté sud.Debit: 22,5 m3/h;hmt: 24 mce | Divers Plomberie (Gros equipement)
Plus value pour réseau fécules des cuisines du RIE | Exclus
Séparateur à graisses taille 8 de restaurant du niveau R57 | Divers Plomberie (Gros equipement)
Essais et mises en service | Exclus
Pour la serre | Divers Plomberie (Petit equipement)
Ensemble de pompe d'arrosage des espaces vert niveau 59 | Divers Plomberie (Gros equipement)
- DN 400 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- ensemble de surpression zone basse : 38 m³/h à 186 mce | Divers Plomberie (Gros equipement)
Coffret électrique | Divers Plomberie (Moyen equipement)
Tube fonte système EPAMS DN100 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
Tube fonte système EPAMS DN150 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
Coffret électrique - et installation | Divers Plomberie (Moyen equipement)
PLB - Carottages y compris calfeutrements inférieurs à 100 mm | Divers Plomberie (Petit equipement)
- manchettes à maillons pour la bache d'arrosage au SS6 | Exclus
Tube fonte système EPAMS DN75 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
Equipement de la bache de récupération des eaux pluviales | Exclus
- distributeur de savon | Divers Plomberie (Moyen equipement)
Caniveau inox intégré dans la dalle de longueur 1600 mm | Divers Plomberie (Moyen equipement)
Pavillon ouest | Divers Plomberie (Petit equipement)
Nourrice de départ DN 150 avec 5 départs,antibelier & vidange avec: | Divers Plomberie (Petit equipement)
Caniveau inox intégré dans la dalle de longueur 1220 mm | Divers Plomberie (Moyen equipement)
Nourrice de départ DN 100 avec 5 départs,antibelier & vidange avec: | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube fonte système EPAMS DN125 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
Réseau EF provisoire en tube PEHD | Exclus
Séparateur à graisses de la cuisine Hôtel | Divers Plomberie (Gros equipement)
- DN 25 moyen | Calorifuge PB
Tube cuivre diametre moyen 16/18 | Tube Cuivre petit diamètre (Ø<=50mm)
- ballon ECS 50 litres | Divers Plomberie (Gros equipement)
Naissance en inox siphoide DN75 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- tube cuivre Ø 16/18 moyen | Tube Cuivre petit diamètre (Ø<=50mm)
Manchon coupe feu pour fonte DN 300 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- ensemble de surpression zone haute =18 m³/h à 190 mCE | Divers Plomberie (Gros equipement)
Lave-mains pour PMR | Lavabo / vasque
Evacuations EU en PVC | Exclus
Tube cuivre écroui diam 20x22 | Tube Cuivre petit diamètre (Ø<=50mm)
- tube fonte DN 50 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
Tube cuivre écroui diam 26x28 | Tube Cuivre petit diamètre (Ø<=50mm)
- ensemble de surpression zone haute = 44 m³/h à 300 mCE | Divers Plomberie (Gros equipement)
- séparateur d'hydrocarbures taille 1,5 | Divers Plomberie (Gros equipement)
Manchon coupe feu pour fonte DN 250 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Manchon coupe feu pour fonte DN 200 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube cuivre écroui diam 34x36 | Tube Cuivre petit diamètre (Ø<=50mm)
Remplacement des cuvettes suspendues PMR DURAVIT par des cuvettes de marque VITRA type Conforma Style VitraFlush réf 70998B003-0075 avec abattant réf. 108-003-0028 | Exclus
Tube acier inox 316 L DN 65 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox 316 L DN 65 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Manchon coupe feu pour fonte DN 150 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- raccordement des 2 arrivées d'eaux en tube acier inox serti PN16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- manchettes à maillons pour la bache d'arrosage au R59 | Exclus
Manchon coupe feu pour fonte DN 125 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- reservoir à vessie capacité 300 litres PN 40 | Divers Plomberie (Gros equipement)
Tube acier inox 316 L DN 65 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- reservoir à vessie capacité 300 litres PN 25 | Divers Plomberie (Gros equipement)
Remplacement des cuvettes suspendues DURAVIT type Durastyle par des cuvettes de marque VITRA type INTEGRA réf 7041B003-0075 avec abattant frein de chute réf. 108-003-309 | Exclus
- armoire électrique | Divers Plomberie (Moyen equipement)
- ballon ECS carré 150 litres(vestiaire) | Divers Plomberie (Gros equipement)
Manchon coupe feu pour fonte DN 100 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- tube Fonte Ø 100 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- ballon ECS 100 litres | Divers Plomberie (Gros equipement)
- Rampe d'aspersion en tube inox DN15 avec calorifuge | Divers Plomberie (Moyen equipement)
Manchette compteur pour les sanitaires | Divers Plomberie (Petit equipement)
Kit Switch-Flow (Switch-Flow + Compteur) filaire - DN32 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Goulotte PVC | Divers Plomberie (Petit equipement)
Filtration | Divers Plomberie (Petit equipement)
f/Pour les Coworking | Divers Plomberie (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'éxécutions,note de calculs, plans de reservations,synthése…) | Divers Plomberie (Petit equipement)
Ensemble de disconnection WATTS type BA PN 10 - DN 32 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Raccordement des appareils provisoirement en tube Per | Exclus
Suppression du séparateur à graisses T3 de la cafeteria R16 - Réseau conservé en mesures conservatoires | Exclus
Ensemble de relevage puisard. Débit:4m3/h;hmt:5mce | Divers Plomberie (Petit equipement)
Ensemble de relevage d'eau usée incendie au SS6 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Suppression séparateur à graisses taille 3 du café lobby - réseau EUG conservé en mesures conservatoires | Exclus
- tube acier galvanisé DN 65 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Remplacement des bâti-support et plaques de commandes de marque GEBERIT prévus en base par des bâti-supports de marque SIAMP type INGENIO et plaques de commande type SQUARE en ABS réf 31 2042 60 | Exclus
e/Pour l'hôtel | Divers Plomberie (Petit equipement)
-DN200 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Détente DN65 PN25 | Divers Plomberie (Petit equipement)
WC à l'anglaise suspendu pour PMR | Lavabo / vasque
- DN 200 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- DN 200 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
Détente DN50 PN25 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- DN 250 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
Détente DN50 PN16 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Détente DN32 PN16 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Suppression du séparateur à graisses de la cuisine Hôtel - le réseau EUG est conservé en mesures conservatoires - La conduite d'aspiration su séparateur est conservé en mesures coservatoires | Exclus
Détente DN20 PN25 sanitaire R01 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Clapet NF anti-pollution PN 10, DN 32 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Commerce Pavillon Ouest-Tube acier inox 316 L DN25 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Clapet NF anti-pollution PN 10, DN 20 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Clapet NF anti-pollution PN 10, DN 15 | Divers Plomberie (Petit equipement)
C5 | Divers Plomberie (Petit equipement)
C4 | Divers Plomberie (Petit equipement)
C3 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Liaison en tube inox 316L DN 65 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- colonne d'extraction Diam.80/90 vers aire de livraison du S02 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
Suppression du séparateur à graisses taille 8 de restaurant du niveau R57 - Le réseau EUG est conservé en mesures conservatoires | Exclus
C2 | Divers Plomberie (Petit equipement)
c/ Pour les 5 commerces | Divers Plomberie (Petit equipement)
Bande CF pour réseaux alim et petits DN | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Ensemble de relevage dans le séparateur d'hydrocarbure | Divers Plomberie (Gros equipement)
- Calorifuge laine de roche epaisseur 30 mm finition PVC | Calorifuge PB
- séparateur à graisse & fécule taille 2 | Divers Plomberie (Gros equipement)
- séparateur à graisse taille 3 | Divers Plomberie (Gros equipement)
- séparateur à graisse taille 8 | Divers Plomberie (Gros equipement)
b/ Pour les coques vides(RIE,cafétériaR01 & R16,restaurant R57) | Divers Plomberie (Petit equipement)
Remplacement des distributions EF d'alimentation des attentes tisaneries dans les étages prévus en tube inox calorifugé par du tube Per sous fourreau | Exclus
- DN 300 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- séparateur à graisse et fécules taille 08 | Divers Plomberie (Gros equipement)
Remplacement des distributions EF et EC des cellules sanitaires prévues en tube cuivre calorifugé par du tube Per sous-fourreau | Exclus
Anti-bélier, purgeur | Divers Plomberie (Petit equipement)
Anti-bélier pneumatique, contenance 0,16 litres, mâle, Dn 15 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Analyse d'eau | Divers Plomberie (Petit equipement)
a/ Pour attente tisannerie | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Vanne de vidange DN25 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox 316 L DN 25 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- DN 100 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- Vanne de vidange DN20 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- collecteur en fonte SMU S DN 75 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- Vanne de vidange | Divers Plomberie (Petit equipement)
- vanne d'arrêt DN 65 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Vanne d'arret DN 32 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Vanne d'arret DN 25 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- vanne d'arrêt DN 150 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox 316 L DN 15PN 10 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- vanne d'arrêt DN 125 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- vanne d'arrêt | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Vanne d'arret | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Vanne d' introduction de desinfectant | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Vanne à boisseau sphérique | Divers Plomberie (Petit equipement)
- tuyauterie calorifugée en local technique | Divers Plomberie (Petit equipement)
- robinetterie mitigeuse et siphon | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Relevage DN 80. | Divers Plomberie (Petit equipement)
- DN 150 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- Relevage DN 80 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Relevage DN 25 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- raccordement sur vanne DN 65 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- raccordement sur vanne DN 150 du concessionaire | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Raccord d'aspiration DN 80 sur l'aire de livraison du S02 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox 316 L DN 40 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- raccord d'ancrage DN 150 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- raccord d'ancrage | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Prises d'echantillon flammable | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Prise d'introduction du désinfectant | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Prise d'echantillon flammable | Divers Plomberie (Petit equipement)
- pour chaque ensemble de tisanerie | Divers Plomberie (Petit equipement)
- manomètre | Divers Plomberie (Petit equipement)
- DN 125 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- Manchette témoin avec bipass | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Manchette de contrôle et tuyauterie dans LT | Divers Plomberie (Petit equipement)
- filtre auto-nettoyant automatique 50/80 µ DN 65 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- filtre à tamis DN150 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Filtre à tamis | Divers Plomberie (Petit equipement)
- EU - EV | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox 316 L DN 20 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox à sertir 316 L DN 40 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox à sertir 316 L DN 40 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox 316 L DN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- dispositif anti-vibratile | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Disconnecteur DN 40 avec raccordement de la vidange | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox 316 L DN 15 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- Disconnecteur DN 150 avec raccordement de la vidange | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox à sertir 316 L DN 20 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- Disconnecteur DN 15 PN10 et raccordement de la vidange | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Détendeur régulateur de pression avec bipass | Divers Plomberie (Petit equipement)
- détendeur régulateur | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox 316 L DN 50 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Commerce C3-Tube acier inox 316 L DN 25 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Commerce C5-Tube acier inox 316 L DN 25 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox 316 L DN 50 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- Détendeur monté en bypass | Divers Plomberie (Petit equipement)
Commerce C2-Tube acier inox 316 L DN 25 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- Détendeur | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox à sertir 316 L DN 50 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Commerce C4-Tube acier inox 316 L DN 32 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox à sertir 316 L DN 50 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox 316 L DN 50 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- dépotage en acier DN 65 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox 316 L DN 25 PN 10 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox 316 L DN 25 PN 10 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- Compteur d'eau volumétrique avec report à la GTB DN 32 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox à sertir 316 L DN 20 PN 10 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox à sertir 316 L DN 50 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- Compteur d'eau volumétrique avec report à la GTB DN 25 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox 316 L DN 20 PN 10 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- Compteur d'eau volumétrique avec report à la GTB | Divers Plomberie (Petit equipement)
- collecteur EU fonte SMU S DN 250 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- collier à griffes | Divers Plomberie (Petit equipement)
- collier à griffe | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Clapet anti retour | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Clapet anti pollution DN 32 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox 316 L DN 40 PN 10 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
Tube acier inox 316 L DN 40 PN 10 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- Clapet anti pollution DN 25 | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox 316 L DN 32 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- chute fonte DN 100 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- Clapet anti pollution | Divers Plomberie (Petit equipement)
Tube acier inox à sertir 316 L DN 32 PN 16 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- collecteur en fonte SMU S DN 200 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- chute fonte DN 150 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- collecteur EU fonte SMU S DN 300 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- chute fonte DN 125 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- chute en fonte SMU S DN 150 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
Tube acier inox 316 L DN 32 PN 10 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) PB
- Casse de ralentissement DN 150 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Collecteur fonte DN 100 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- Casse de ralentissement DN 125 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Collecteur fonte DN 150 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- Casse de ralentissement DN 100 | Divers Plomberie (Petit equipement)
-Chute DN 150 fonte EU SMU PLUS | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- attenteu EU/EV Vestiaires restaurant au SS2 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Collecteur fonte DN 125 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- Chute DN 125 fonte EU SMU PLUS | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
-Chute DN 125 fonte EU SMU PLUS | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- collecteur en fonte SMU S DN 150 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- Collecteur DN 150 fonte EU SMU PLUS | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- attenteu EU/EV PC Sureté | Divers Plomberie (Petit equipement)
- attente EU/EV pour RIE | Divers Plomberie (Petit equipement)
- Collecteur DN 125 fonte EU SMU PLUS | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- chute et collecteur en fonte SMU PLUS DN 100 | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- attente EU/EV pour R55 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- attente EU/EV pour R16 | Divers Plomberie (Petit equipement)
-Chute & collecteur DN 125 fonte EU SMU PLUS | Tube Fonte grand diamètre (Ø>50mm)
- attente EU/EV pour coworking Socle (Est et Ouest) | Divers Plomberie (Petit equipement)
- attente EU pour tisanerie | Divers Plomberie (Petit equipement)
- attente EU pour receptacle poste de contrôle sprinkleur | Divers Plomberie (Petit equipement)
- attente EU pour mesures conservatoires pour les cuisines (sauf R56) | Divers Plomberie (Petit equipement)
- attente EU pour condensat | Divers Plomberie (Petit equipement)
- attente EU DN 50 pour condensat locaux VDI | Divers Plomberie (Petit equipement)
- attente EU & EV pour l'hotel au placher bas du R43 - y compris locaux au SS2 | Divers Plomberie (Petit equipement)
- EP | Calorifuge PB
Calorifuge du réseau ECS | Calorifuge PB
- DN 65 moyen | Calorifuge PB
- DN 25 moyen | Calorifuge PB
- Calorifuge laine de roche epaisseur 30 mm finition PVC | Calorifuge PB