## Feuil1
Désignation | Catégorie Prédite
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
- vanne d'arrêt DN150 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- manomètre | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Canalisation - boucle | Divers Sprinkler (Petit equipement)
débit 133 m³/h , Hmt : 75mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 133 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 5 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Reservoir à vessie de 300 litres PN16 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 100 m³/h , Hmt : 200 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 100 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 6 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
débit 140 m³/h : hmt : 300 mce | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Equipements pompe 140 m3/h : canalisations aspiration, refoulement et essais | Divers Sprinkler (Gros equipement)
pompe Jockey 7 m³/h | Divers Sprinkler (Gros equipement)
'Reservoir à vessie de 300 litres PN 40 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
a)'Armoire electrique pour surpresseur niveau infra | Divers Sprinkler (Gros equipement)
b)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R01 à R37 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
c)'Armoire electrique pour surpresseur niveaux R38 à R60 | Divers Sprinkler (Gros equipement)
Poste de contrôle sous eau DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Poste de contrôle sous air DN 100 avec compresseur d'air comprimé | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Receptacle en acier à raccorder sur la chute d'eau usée | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Grillage de protection pour le poste de contrôle au R57(dans LT désenfumage) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Tube acier noir DN 100 PN 10 en sous sol(SS6 au R1) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 25 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 150 PN 40 | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
- tête haute spray DN 15 68°C (Double nappe) | Têtes sprinkleurs
Tube acier galva DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 25 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 33 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 40 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 50 (fourniture tube seule) | Tube acier petit diamètre (Ø<=50mm) SPK
Tube acier noir DN 65 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 80 (fourniture tube seule) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Tube acier noir DN 100 collecteur préfabriqué de distribution comprenant (tube, supportage, raccords, préfabrication et pose) | Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK
Stabilisateur de pression DN 100 PN 25 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Stabilisateur de pression détendeur régulateur DN 100 PN 16 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
b/ bipass et vannes DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- tête haute spray DN 15 93°c (locaux techniques,reserves,coques brutes) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C (espace caché sous demi-serre) | Têtes sprinkleurs
- tête haute spray DN 15 68°C Double nappe) (fourniture y compris supportage + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromée DN 15 - 68°C (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
- tête basse chromé DN 15 pour double peaux niveaux 2 à 15 | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall longue portée DN15 68°c K115 dans la serre | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 dans les paliers d'ascenseurs (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
-Tete side wall DN15 sous le soffite dans les bureaux (fourniture y compris supportage et "manivelle-col de cygne" + préfabrication réseau + pose réseau) | Têtes sprinkleurs
Indicateur de passage d'eau pour DN 100 | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- vanne DN 100 avec report de position à la GTB en amont de l'IPE | Divers Sprinkler (Petit equipement)
- Point F | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Report d'alarmes Sprinkleur | Divers Sprinkler (Petit equipement)
ETUDES(Plans d'exécutions,note de calcul,synthese,réservations….) | Exclus
ESSAIS ET DOSSIER CERTIFICATIONS | Exclus
FOURNITURE DU DOE | Exclus
Effort commercial | Exclus
Témoin au R14 ( témoin visuel statique mais pas dynamique ) | Divers Sprinkler (Petit equipement)
Utilisation de la grue pour mettre en place les marchandises sur la recette à matériaux (260 €HT / heure) | Exclus
Tube acier grand diamètre (Ø>50mm) SPK