## Sheet1
Désignation | Catégorie Prédite | Lot | Taux de Confiance | Quantité | Prix unitaire
Fourniture et mise en œuvre de serveurs NTP | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.29044 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux aiguillés (y compris pot d'encastrement) pour installation future d'interphones/lecteurs de badge par preneurs | Tubes/Gaine | CFA - SSI - GTB | 0.31786 | 74 | 0
Fourniture et mise en œuvre des serveurs physiques de gestion des visiteurs | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.36225 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de la plateforme d'administration | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.36749 | 1 | 0
Fourniture et pose de la box ADSL pour ligne directe PCSI | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.38149 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des serveurs physiques | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.39174 | 2 | 0
Fourniture et mise en œuvre des serveurs physiques | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.39174 | 2 | 0
Fourniture et mise en œuvre des serveurs physiques | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.39174 | 1 | 0
Fourniture et pose câble capillaire cat6A classe Ea type S/FTP standard | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.40133 | 108920 | 0
Fourniture et pose câble capillaire cat6A classe Ea type S/FTP standard | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.40133 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de deux serveurs IPBX | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.40659 | 1 | 0
- Pupitre Microphone Multi zone | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.42078 | 1 | 0
- déclencheurs manuels (sans câbles) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.42664 | 20 | 0
- Câble optique renforcé 12 fibres 9/125 OS2 | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.43756 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux aiguillés (y compris pot d'encastrement) entre boitiers de raccordement et emplacements pots d'encastrement | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.44015 | 91 | 0
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux aiguillés (y compris pot d'encastrement) entre boitiers de raccordement et emplacements pots d'encastrement | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.44015 | 74 | 0
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux aiguillés (y compris pot d'encastrement) entre boitiers de raccordement et emplacements pots d'encastrement | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.44015 | 98 | 0
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux aiguillés (y compris pot d'encastrement) entre boitiers de raccordement et emplacements pots d'encastrement | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.44015 | 84 | 0
Suppression et mise en œuvre des 24 PNG BOLLORE | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.45329 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de capteurs de comptage | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.45621 | 8 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'écrans de jauge de comptage | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.45621 | 2 | 0
- Lecteur CD/MP3 | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.46149 | 1 | 0
- lecteur messagerie préeenregistrée | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.4624 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des serveurs de stockage video avec fonction RAID5 | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.46242 | 2 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'une carte d'extension 7 zones | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.46272 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'une carte d'extension 7 zones | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.46272 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'une carte d'extension 7 zones | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.46272 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de module de porte | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.46611 | 64 | 0
Fourniture et mise en œuvre de module de porte | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.46611 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de module de porte | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.46611 | 1 | 0
- Baie 800x800mm | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.46649 | 4 | 0
- Baie 800x800mm | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.46649 | 4 | 0
- Baie 800x800mm | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.46649 | 4 | 0
- Baie 800x800mm | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.46649 | 4 | 0
Switchs de distributions ( 30 switchs 48 ports+ 30 switchs 24 ports) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.46785 | 1 | 0
- Volets de transfert | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.46785 | 272 | 0
- Arret technique audio | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.47289 | 3 | 0
- Arret technique audio | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.47289 | 4 | 0
- ventouse électromagnétique de maintien en position ouvert (PFA) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.47386 | 118 | 0
- ventouse électromagnétique de maintien en position ouvert (PFA) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.47386 | 8 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'armoire | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.47679 | 1 | 0
Equipement principal CMSI en baie 19" : | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.47801 | 1 | 0
Equipement principal CMSI en baie 19" : | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.47801 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre du logiciel | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.48241 | 1 | 0
Centrale de gestion | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.48371 | 1 | 0
Concentrateurs GTB (y compris cartes de communcation DALI, SMI) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.48947 | 14 | 0
Concentrateurs GTB (y compris cartes de communcation DALI, SMI) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.48947 | 12 | 0
Concentrateurs GTB (y compris cartes de communcation DALI, SMI) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.48947 | 15 | 0
Concentrateurs GTB (y compris cartes de communcation DALI, SMI) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.48947 | 4 | 0
Concentrateurs GTB (y compris cartes de communcation DALI, SMI) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.48947 | 1 | 0
Concentrateurs GTB (y compris cartes de communcation DALI, SMI) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.48947 | 11 | 0
Concentrateurs GTB (y compris cartes de communcation DALI, SMI) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.48947 | 6 | 0
Mise en oeuvre des sondes de température - Indispensable au fonctionnement de la régulation des plafonds actifs | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.48964 | 1 | 0
- détecteur de fumée par aspiration 1 voie (sans câbles) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.4904 | 4 | 0
Diffuseur sonore Lumineux (sans câbles) | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.49192 | 197 | 0
Equipement principal ECS en baie 19" | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.49278 | 1 | 0
Equipement principal ECS en baie 19" | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.49278 | 1 | 0
Fourniture et pose câble capillaire cat6A classe Fa type S/FTP standard | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.49613 | 750 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'Unités de Traitement Local avec batterie d'alimentation permettant l'alimentation des dispositifs de verrouillage et conversion de puissance | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.49675 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'Unités de Traitement Local avec batterie d'alimentation permettant l'alimentation des dispositifs de verrouillage et conversion de puissance | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.49675 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'Unités de Traitement Local avec batterie d'alimentation permettant l'alimentation des dispositifs de verrouillage et conversion de puissance | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.49675 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'Unités de Traitement Local avec batterie d'alimentation permettant l'alimentation des dispositifs de verrouillage et conversion de puissance | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.49675 | 1 | 0
- Baie 600x600mm - 12U | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.49867 | 29 | 0
- Baie 600x600mm - 24U | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.49867 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des interphones de sécurité | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.50011 | 5 | 0
- Fourniture et mise en œuvre d'une interface API d’échange de données avec le lot Ascenseurs pour la gestion de la pré-destination sur QR code | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.50031 | 1 | 0
- Amplificateur 2 zones | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.5028 | 1 | 0
- Amplificateur 4 zones | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.5028 | 1 | 0
- Amplificateur 6-8 zones | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.5028 | 1 | 0
Contacts de positions | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.50281 | 1260 | 0
Contacts de positions | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.50281 | 9 | 0
Fourniture et mise en œuvre de visiophones d'appel simple | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.50301 | 3 | 0
- Gestionnaire de zones et de fonctions | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.50367 | 1 | 0
Mise à jour des facads de baies | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.50633 | 1 | 0
- porte sous contrôle d'accès (y compris portes C048) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.50901 | 180 | 0
modules déportés de reprises des informations | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.50909 | 1 | 0
- Serveur proxy | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.51253 | 1 | 0
Mise en place et configuration d'un serveur et d'un poste d'exploitation comprenant l'ensemble des licences demandées. | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.51621 | 1 | 0
Mise en place et configuration d'un serveur et d'un poste d'exploitation comprenant l'ensemble des licences demandées. | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.51621 | 1 | 0
Multicapteurs BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.51725 | 1188 | 0
Multicapteurs BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.51725 | 1441 | 0
Multicapteurs BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.51725 | 1620 | 0
Multicapteurs BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.51725 | 1620 | 0
- Fourniture et mise en œuvre d'une interface API d’échange de données avec le lot Ascenseurs pour la gestion de la pré-destination sur badge | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.51961 | 1 | 0
Flash Lumineux (sans câbles) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.52249 | 49 | 0
Fourniture et mise en œuvre de poste de mobilier technique pour le PCS, le PCSI | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.52298 | 1 | 0
Formation de type 1 (agents de sécurité) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.52364 | 3 | 0
- Microphone avec platine commande déportée (On/Off - musique volume ) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.52521 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'une imprimante à badge | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.52545 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre du Logiciel d'application de l'hypervision | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53036 | 1 | 0
Station météo | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.53105 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de lecteurs de badge | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53329 | 117 | 0
Fourniture et mise en œuvre de lecteurs de badge | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53329 | 24 | 0
Télécommandes BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53914 | 2 | 0
Télécommandes BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53914 | 26 | 0
Télécommandes BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53914 | 8 | 0
Télécommandes BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53914 | 34 | 0
Télécommandes BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53914 | 45 | 0
Télécommandes BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53914 | 47 | 0
Télécommandes BLE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53914 | 2 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'ordinateurs de gestion du mur d'image | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53962 | 6 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'ordinateurs de gestion du mur d'image | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.53962 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de la Centrale d'interphonie pour les ascenceurs | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.54369 | 1 | 0
- Bandeau de brassage | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.54514 | 4 | 0
- Bandeau de brassage | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.54514 | 8 | 0
- Bandeau de brassage | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.54514 | 8 | 0
- Bandeau de brassage | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.54514 | 6 | 0
Fourniture et mise en œuvre de lecteurs de badge + QR code | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.55427 | 24 | 0
Fourniture et mise en œuvre du câble entre UTL et modules d'extensions (câbles exact à spécifier) pour communication et alimentation : | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.55544 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de baies antennes 800x800 en 42U | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.55575 | 4 | 0
- Câble coaxial 1/2" HLFR | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.55641 | 1 | 0
Câblage U1000 RO2V | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.5595 | 76440 | 0
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux entre faux-plafond et emplacement lecteur de badge | Tubes/Gaine | CFA - SSI - GTB | 0.5615 | 15 | 0
Fourniture et mise en œuvre de fourreaux entre faux-plafond et emplacement lecteur de badge | Tubes/Gaine | CFA - SSI - GTB | 0.5615 | 6 | 0
Fourniture de lecteurs de badge | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.56161 | 171 | 0
Fourniture de lecteurs de badge | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.56161 | 47 | 0
Fourniture de lecteurs de badge | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.56161 | 3 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'écran de mur d'images PCS, y compris fixations | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.57023 | 12 | 0
- Câble coaxial 1/2" RFS (Retardant la flamme C1) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.57191 | 1 | 0
Rack chargeurs 5 postes | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.57211 | 6 | 0
- Tiroir optique 24 Fo equipé et raccordé | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.58049 | 8 | 0
- Tiroir optique 24 Fo equipé et raccordé | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.58049 | 15 | 0
- Tiroir optique 24 Fo equipé et raccordé | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.58049 | 8 | 0
- Tiroir optique 24 Fo equipé et raccordé | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.58049 | 8 | 0
- Tiroir optique 24 Fo equipé et raccordé | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.58049 | 8 | 0
- Tiroir optique 24 Fo equipé et raccordé | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.58049 | 8 | 0
- Tiroir optique 24 Fo equipé et raccordé | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.58049 | 8 | 0
- Tiroir optique 24 Fo equipé et raccordé | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.58049 | 15 | 0
Switchs de distributions ( 1 switchs 48 ports+ 1 switchs 24 ports)+ ports GBIC | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.58158 | 1 | 0
- Serveur Radius | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.58182 | 1 | 0
Antenne relais INPT | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.58733 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des PNG BOLLORE | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.58757 | 1 | 0
Raccordements des DAS | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.60527 | 2548 | 0
- Câble lecteur de badges | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.60865 | 6160 | 0
- Câble lecteur de badges | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.60865 | 1 | 0
- Câble lecteur de badges | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.60865 | 300 | 0
- Câble lecteur de badges | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.60865 | 800 | 0
- Câble lecteur de badges | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.60865 | 8190 | 0
Diffuseurs sonores (DS) (sans câbles) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.61337 | 1310 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'écran de mur d'images Salle de crise, y compris fixations | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.61419 | 4 | 0
Bandeau de brassage 24 ports | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.61424 | 2 | 0
- Bandeau de brassage 24 ports | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.61424 | 58 | 0
- Bandeau de brassage 24 ports | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.61424 | 2 | 0
Fourniture, mise en œuvre et raccordement de boitiers de raccordement (BRA) au dessus de la porte et l'emplacement des UTL | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.61914 | 91 | 0
Fourniture, mise en œuvre et raccordement de boitiers de raccordement (BRA) au dessus de la porte et l'emplacement des UTL | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.61914 | 98 | 0
Fourniture, mise en œuvre et raccordement de boitiers de raccordement (BRA) au dessus de la porte et l'emplacement des UTL | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.61914 | 84 | 0
Fourniture, mise en œuvre et raccordement de boitiers de raccordement (BRA) au dessus de la porte et l'emplacement des UTL | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.61914 | 74 | 0
Diffuseur sonore Lumineux (cable inclus) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.62167 | 2 | 0
- Sources extérieures apportées par les installations multimédia | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.62462 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de clavier de gestion | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.62546 | 1 | 0
Raccordement des asservissement au SSI | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.63049 | 30 | 0
Raccordement des asservissement au SSI | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.63049 | 28 | 0
Fourniture et mise en oeuvre des détecteurs de choc | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.63055 | 28 | 0
CFA- Passages des fibres 24Fo à 12Fo | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.63151 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des connecteurs vers GTB | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.63175 | 1 | 0
Saignées (Descente pour DM, IA,DS,FL) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.63974 | 1 | 0
Fourniture et mise en oeuvre d'un vidéoportier exterieur | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.64364 | 4 | 0
Fourniture et mise en œuvre de poste d'exploitation | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.6463 | 4 | 0
Fourniture et mise en œuvre de poste d'exploitation | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.6463 | 3 | 0
Fourniture et mise en œuvre de poste d'exploitation | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.6463 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des logiciels | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.64806 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des logiciels | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.64806 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des connecteurs vers Centrale de détection d'intrusion | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.64936 | 1 | 0
Mise à jour de l'hypervision PRYSM | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.65126 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des poste d'exploitation d'hypervision | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.65164 | 3 | 0
Fourniture et mise en œuvre Point RJ45 cat6a classe Ea blindé mural pour locaux techniques | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.65292 | 250 | 0
Câblage RO2V 3G1.5mm² | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.65299 | 150 | 0
'Câblage RO2V 3G1.5mm² | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.65299 | 600 | 0
Répéteur INPT FO/RF optiRep 400 | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.6617 | 2 | 0
Fourniture et pose d'un coffret de réarmements | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.66185 | 85 | 0
Mise en place d'une boucle fibre permettant les réseaux entre les BAIES | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.6644 | 1 | 0
Pupitre DMR | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.66792 | 2 | 0
OPTION: contrôle d'accès sur les paliers des asc et monte charge | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.6686 | 1 | 0
Coupleurs 2 voies | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.6703 | 68 | 0
Fourniture et mise en œuvre de modules d'entrées/sorties | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.67178 | 22 | 0
Remplacement par 24 PNG boon EDAM | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.67599 | 1 | 0
- Module ECL | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.67616 | 948 | 0
- Module ECL | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.67616 | 1061 | 0
- Module ECL | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.67616 | 855 | 0
- Module ECL | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.67616 | 1061 | 0
Founiture et mise en œuvre de lecteur enrôleur | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.67888 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des connecteurs vers comptage de personne | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.68327 | 1 | 0
- Baie 1000x800mm | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.68515 | 4 | 0
- Baie 1000x800mm | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.68515 | 4 | 0
- Baie 1000x800mm | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.68515 | 4 | 0
- Baie 1000x800mm | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.68515 | 4 | 0
- porte sous contrôle d'accès | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.68601 | 25 | 0
Système audiovisuel HALL- Arrêt SSI ECRAN AUDIOVISUEL | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.68717 | 1 | 0
- Arrêt CTA | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.68916 | 5 | 0
- Arrêt CTA | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.68916 | 33 | 0
Postes d'exploitation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.68957 | 2 | 0
- Bandeau de prise | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69137 | 58 | 0
- Bandeau de prise | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69137 | 2 | 0
- Bandeau de prise | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69137 | 8 | 0
- Bandeau de prise | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69137 | 8 | 0
- Bandeau de prise | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69137 | 8 | 0
- Bandeau de prise | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69137 | 8 | 0
- Bandeau de prise | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69137 | 8 | 0
- Bandeau de prise | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69137 | 8 | 0
- Bandeau de prise | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69137 | 8 | 0
- Bandeau de prise | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69137 | 8 | 0
Liaison RAMSES | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.69446 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des interphones de sécurité hors Appareils élevateurs | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69478 | 11 | 0
Fourniture et mise en œuvre des interphones de sécurité hors Appareils élevateurs | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69478 | 6 | 0
'Fourniture et mise en œuvre des interphones de sécurité hors Appareils élevateurs | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69478 | 345 | 0
Fourniture et mise en œuvre des interphones de sécurité hors Appareils élevateurs | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.69478 | 17 | 0
- Bus contrôle de position | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.69762 | 1050 | 0
Mise à jour des plans d'implantations | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.70501 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre jaretières optiques | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.71011 | 160 | 0
Passage d'une fibre 12Fo OM4 | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.71315 | 450 | 0
Passage d'une fibre 12Fo OM4 | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.71315 | 5000 | 0
- DAC ouvrant désenfumage sur façade | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.71378 | 80 | 0
Fourniture et mise en oeuvre de la centrale d'intrusion | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.71458 | 2 | 0
- Non stop ascenseur | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.72101 | 211 | 0
Licences accès | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.72166 | 47 | 0
Licences accès | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.72166 | 56 | 0
Licences accès | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.72166 | 3 | 0
Licences accès | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.72166 | 171 | 0
Licences accès | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.72166 | 117 | 0
Fourniture et mise en œuvre des modules d'extension avec batterie d'alimentation | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.72337 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de la Centrale d'interphonie | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.72383 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre de la Centrale d'interphonie | Grand équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.72383 | 1 | 0
Mise en place et configuration d'un automate GTB. | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.72631 | 1 | 0
- détecteur automatique ponctuel type optique (sans câbles) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.72688 | 190 | 0
- détecteur automatique ponctuel type optique (sans câbles) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.72688 | 2818 | 0
Fourniture et mise en œuvre des bornes d'impression et activation QR Code | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.73073 | 3 | 0
Fourniture et mise en œuvre des détecteurs d'ouverture | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.73269 | 127 | 0
Fourniture de Détecteur d'ouverture | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.73677 | 234 | 0
Liaison vers l'UAE Socle A | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.73678 | 1 | 0
Test et recette Cuivre | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.73848 | 23 | 0
Test et recette cuivre | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.73848 | 1556 | 0
Test et recette cuivre | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.73848 | 1556 | 0
Fourniture et mise en œuvre des boutons d'alarme | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.74151 | 4 | 0
Encoffrement 4 faces de la zone parking public | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.74223 | 300 | 0
Fourniture et mise en œuvre des postes téléphones simple | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.7426 | 10 | 0
- VCF | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.74431 | 90 | 0
- VCF | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.74431 | 740 | 0
- Gaines ICTA | Tubes/Gaine | CFA - SSI - GTB | 0.74475 | 18309 | 0
- Gaines ICTA | Tubes/Gaine | CFA - SSI - GTB | 0.74475 | 1818 | 0
Fourniture d'un fond mural pour prise photo | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.74536 | 1 | 0
- Câble coaxial 1/2" HLFR avec connecteurs N Males | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.74588 | 1 | 0
Fourniture des interphones de sécurité Appareils élevateurs | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.74843 | 31 | 0
- Liaison (UAE - SMSI) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.75085 | 1 | 0
- Liaison (UAE - SMSI) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.75085 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre cordons de brassage cuivre | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.75143 | 1556 | 0
Connecteur avec l'hypervision | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.75262 | 1 | 0
Connecteur avec l'hypervision | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.75262 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des postes maîtres | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.75505 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des postes maîtres | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.75505 | 1 | 0
Splitter DMR/INPT | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.75559 | 2 | 0
Flash Lumineux (cable inclus) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.75659 | 18 | 0
Bus télécommande | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.75716 | 3245 | 0
- coffret de relayage ventilateurs | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.75733 | 6 | 0
- coffret de relayage ventilateurs | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.75733 | 113 | 0
Fourniture et mise en œuvre de postes maître | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.75914 | 3 | 0
Module déporté adressable | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.7605 | 27 | 0
Module déporté adressable | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.7605 | 976 | 0
- Câbles AES | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.76107 | 31500 | 0
Fourniture et mise en œuvre de BBG Verts | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.76139 | 24 | 0
Fourniture et mise en œuvre d'un appareil photo pour impression badge | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.76189 | 1 | 0
Fourniture et mise en œuvre des postes téléphones évolués | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.76226 | 6 | 0
Fourniture et mise en œuvre des connecteurs vers Visiophonie | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.76459 | 1 | 0
- Module CVCD pour ventillo convecteurs | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.76642 | 147 | 0
- Poste informatique | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.76658 | 1 | 0
- Poste informatique | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.76658 | 1 | 0
Postes terminaux portatifs radio DMR | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.7674 | 24 | 0
'Fourreaux diamètre 25 | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.77262 | 1 | 0
'Fourreaux diamètre 25 | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.77262 | 1 | 0
- Bus d'asservissements | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.77284 | 121030 | 0
- Bus d'asservissements | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.77284 | 400 | 0
Fourniture et mise en œuvre Point RJ45 cat6a classe Ea blindé plafond | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.77554 | 1306 | 0
Fourniture et mise en œuvre Point RJ45 cat6a classe Ea blindé plafond | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.77554 | 23 | 0
- Caméras extérieures type P1405 d'AXIS ou techniquement équivalent (type à préciser) | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.77605 | 22 | 0
Mise à jour des collectes de données | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.77656 | 1 | 0
Diffuseurs sonores (DS) (cable inclus) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.7776 | 84 | 0
- Câble U1000RO2V 3G1,5mm² | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.77947 | 350 | 0
- Câble U1000RO2V 3G1,5mm² | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.77947 | 350 | 0
- Câble U1000RO2V 3G1,5mm² | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.77947 | 2900 | 0
- Câble U1000RO2V 3G1,5mm² | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.77947 | 2000 | 0
- Câble U1000RO2V 3G1,5mm² | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.77947 | 8190 | 0
- Câble U1000RO2V 3G1,5mm² | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.77947 | 1900 | 0
- Câble U1000RO2V 3G1,5mm² | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.77947 | 1 | 0
Baie DMR (relais y compris) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.77987 | 2 | 0
- Caméras intérieures type P3245 d'AXIS ou techniquement équivalent (type à préciser) | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.78182 | 91 | 0
Centrale d'alarmesy compris modules déportés associés | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.78223 | 1 | 0
Test et recette fibre | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.78444 | 5 | 0
Fourniture et mise en œuvre Point RJ45 cat6a classe Ea blindé intégré au mobilier y compris nourrices CFA | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.78764 | 44 | 0
Fourniture et mise en œuvre Point RJ45 cat6a classe Ea blindé | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.7883 | 5 | 0
Fourniture et pose Câble à fibre optique 24 brins OM4 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.78958 | 14000 | 0
Fourniture et pose Câble à fibre optique 24 brins OM4 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.78958 | 2500 | 0
Fourniture et mise en œuvre des connecteurs vers vidéosurveillance | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.7903 | 1 | 0
Connecteur avec le contrôle d'accès | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.79071 | 1 | 0
Fourniture et pose Câble à fibre optique 24 brins OS2 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.8026 | 2500 | 0
- Caméras intérieures type M4216-LV d'AXIS ou techniquement équivalent (type à préciser) | Moyen équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.80468 | 37 | 0
- Alimentation Electrique de sécurité (AES) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.8056 | 2 | 0
- Alimentation Electrique de sécurité (AES) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.8056 | 38 | 0
Câblage bus | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.8075 | 1000 | 0
Coupleurs | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.80917 | 2 | 0
- Module CVCD | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.81011 | 846 | 0
- Module CVCD | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.81011 | 684 | 0
- Module CVCD | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.81011 | 18 | 0
- Module CVCD | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.81011 | 855 | 0
- Module CVCD | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.81011 | 74 | 0
- Module CVCD | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.81011 | 544 | 0
- Module CVCD | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.81011 | 13 | 0
Déroulement du cahier de tests sur l'ensemble des lots | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.81024 | 1 | 0
Déroulement du cahier de tests sur l'ensemble des lots | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.81024 | 1 | 0
Arrêt technique SSI Sonorisation | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.81484 | 1 | 0
- Firewall extérieur | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.81611 | 1 | 0
- indicateurs d'actions (sans câbles) | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.81719 | 325 | 0
Câblage bus CR1-C1 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.81738 | 1 | 0
Câblage bus CR1-C1 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.81738 | 2200 | 0
Câblage bus CR1-C1 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.81738 | 25200 | 0
Fourniture et mise en œuvre des connecteurs vers contrôle d'accès | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.81829 | 1 | 0
- Firewall intérieur | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.81896 | 1 | 0
Connecteur avec le comptage de personnes | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.82304 | 1 | 0
détecteurs automatiques type optique de fumée sans câblage | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.82393 | 5 | 0
Connecteur avec la visiophonie | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.82586 | 1 | 0
Formation de type 2 (agents de maintenance) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.83659 | 3 | 0
Programmation, paramérages, tests et mise en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.83691 | 1 | 0
Programmation, paramérages, tests et mise en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.83691 | 1 | 0
Programmation, paramérages, tests et mise en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.83691 | 1 | 0
Programmation, paramérages, tests et mise en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.83691 | 1 | 0
Programmation, paramérages, tests et mise en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.83691 | 1 | 0
Programmation, paramérages, tests et mise en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.83691 | 1 | 0
Programmation, paramérages, tests et mise en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.83691 | 1 | 0
- CCF | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.83931 | 1536 | 0
- CCF | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.83931 | 271 | 0
Intégrations des calfeutrements | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.84494 | 1 | 0
Essais coordonnées avec l'ascensoriste | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.845 | 1 | 0
- Bus AES | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.84694 | 1200 | 0
Paramétrage du système de contrôle d'accès | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.85001 | 1 | 0
Antennes de diffusion DMR | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.85279 | 2 | 0
Diffuseurs sonores avec Messages pré-enregistrés (DS-ME) (cable inclus) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.85353 | 10 | 0
Essais et mises en service du contrôle d'accès aeos | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.85966 | 1 | 0
BOUTIQUES ET OBSERVATOIRES AU R57 | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.86219 | 1 | 0
Gaine ICTA | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.86293 | 973 | 0
Gaine ICTA | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.86293 | 6446 | 0
Logiciel et licence | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.86299 | 1 | 0
Formation de type 3 (administrateurs) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.86334 | 3 | 0
- commande arrêt et réarmement pompier (ext et air) | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.86797 | 226 | 0
Haut parleur Plafonniers | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.86905 | 10 | 0
Haut parleur colonnes | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.87044 | 4 | 0
Repli de l'ensemble des équipements | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87089 | 1 | 0
Repli de l'ensemble des équipements | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87089 | 1 | 0
Tiroir optique | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87099 | 2 | 0
- Tiroir optique | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87099 | 29 | 0
- Tiroir optique | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87099 | 1 | 0
Dossier d'identité SSI | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87222 | 1 | 0
Câblage | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87262 | 1 | 0
Câblage | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87262 | 1 | 0
Câblage | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87262 | 1 | 0
Câblage | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87262 | 1 | 0
Câblage | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87262 | 1 | 0
Câblage | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87262 | 1 | 0
Câblage | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87262 | 1 | 0
Antennes de diffusion DMR/INPT | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.87377 | 3 | 0
Antennes de diffusion DMR/INPT | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.87377 | 86 | 0
Essais et mise en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87548 | 1 | 0
Essais et mise en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.87548 | 1 | 0
Réalisation des vues graphiques et de l'ergonomie du sytème de l'hypervision | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.8795 | 1 | 0
- Câbles BUS C2 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88106 | 3030 | 0
Liaison vers l'UAE IGH | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88242 | 1 | 0
Haut parleur Suspendues | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.88309 | 12 | 0
- Création, gestion et implémentation des certificats d'authentification | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88367 | 1 | 0
- Câble SYT1 7 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 800 | 0
- Câble SYT1 3 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 6800 | 0
- Câble SYT1 2 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 300 | 0
- Câble SYT1 7 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 1 | 0
- Câble SYT1 2 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 1 | 0
- Câble SYT1 2 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 1900 | 0
- Câble SYT1 3 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 2500 | 0
- Câble SYT1 2 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 300 | 0
- Câble SYT1 7 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 3920 | 0
- Câble SYT1 7 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 8190 | 0
- Câble SYT1 7 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 300 | 0
- Câble SYT1 2 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 2700 | 0
- Câble SYT1 2 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.88484 | 1053 | 0
Mise à jour du synoptique CA | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.8858 | 1 | 0
Mise à jour du synoptique RESEAU | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.8858 | 1 | 0
M56 | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88628 | 1 | 0
CAFETARIAT | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88628 | 1 | 0
SCI INVESTTMENT | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88628 | 1 | 0
- Plateau | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88628 | 6 | 0
- Plateau | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88628 | 8 | 0
- Plateau | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88628 | 8 | 0
- Plateau | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88628 | 8 | 0
Eléments intermédiaires | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88628 | 1 | 0
Connecteur avec la vidéosurveillance | Petit équipement (SSI /CFA /GTB) | CFA - SSI - GTB | 0.8865 | 1 | 0
- Module Store / ouvrant | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88917 | 147 | 0
- Module Store / ouvrant | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88917 | 25 | 0
- Module Store / ouvrant | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88917 | 374 | 0
- Module Store / ouvrant | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88917 | 35 | 0
- Module Store / ouvrant | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88917 | 516 | 0
- Module Store / ouvrant | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88917 | 511 | 0
- Module Store / ouvrant | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.88917 | 350 | 0
Câbles bus DI - 1 paire 8°/10 CR1-C1 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.89237 | 11200 | 0
Configuration de supervision déportée (Ordinateur non compris) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.89281 | 1 | 0
Technicien GTB | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.90453 | 120 | 0
Ingenieur GTB | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.90453 | 36 | 0
Technicien GTB | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.90453 | 36 | 0
Ingenieur GTB | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.90453 | 120 | 0
Mise en place et configuration des équipements communiquant du lot CA/VIDEO/INTRUSION/INTERPHONIE/GTB/COMPTAGE DES PERSONNES | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.90516 | 1 | 0
Remplacement du système d'aspiration par des détecteurs linéaires | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.90542 | 1 | 0
RESTAURANT AU R57 | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.90614 | 1 | 0
Paramétrage pour consitution du cloisonnement logique, de la QoS, des dispositions fonctionnelles du réseau métier technique | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.90624 | 1 | 0
Serveurs | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.90658 | 3 | 0
RESTAURANT | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91141 | 1 | 0
Essais et mises en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91169 | 1 | 0
Essais et mises en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91169 | 1 | 0
Essais et mises en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91169 | 1 | 0
Essais et mises en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91169 | 1 | 0
Essais et mises en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91169 | 1 | 0
Essais et mises en service | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91169 | 1 | 0
Câbles bus DI - 1 paire 8°/10 SYT1 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.91385 | 48100 | 0
Formation du système de gestion des visiteurs | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91539 | 1 | 0
Mise en place et configuration des équipements communiquant du lot CVC. | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91576 | 1 | 0
Mise en place et configuration des équipements communiquant du lot CFO. | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91576 | 1 | 0
- Espace Boutique (R58) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91787 | 1 | 0
Témoin, prototype suivant CCTC | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91827 | 1 | 0
Paramétrage du système de gestion des visiteurs | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.91895 | 1 | 0
Réalisation des vues graphiques | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.9193 | 1 | 0
- Café (R58) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.92071 | 1 | 0
Vues graphiques | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.92076 | 1 | 0
Vues graphiques | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.92076 | 1 | 0
Vues graphiques | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.92076 | 1 | 0
Vues graphiques | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.92076 | 1 | 0
Vues graphiques | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.92076 | 1 | 0
Vues graphiques | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.92076 | 1 | 0
Vues graphiques | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.92076 | 1 | 0
Année 2 : 3 jours/ mois pendant 12 mois ( 1 ingenieur GTB + 1 technicien) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.92334 | 1 | 0
Année 1 : 10 jours/ mois pendant 12 mois ( 1 ingenieur GTB + 1 technicien) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.9265 | 1 | 0
Prestations suivant CCTC | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.92692 | 1 | 0
Paramétrage des équipements y compris autocontrôles | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.9277 | 1 | 0
Integrations des coffrets VTP (Hors CTP prévus au lot CFO) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93184 | 1 | 0
HALL HOTEL | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93207 | 1 | 0
Partie commune HOTEL ( CMSI) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93207 | 1 | 0
HOTEL | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93207 | 1 | 0
OPR + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93239 | 1 | 0
Prestations | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93301 | 1 | 0
Prestations | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93301 | 1 | 0
Réalisation du paramétrage du système, y compris scénarios de fonctionnemment | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93488 | 1 | 0
Réalisation du paramétrage du système, y compris scénarios de fonctionnemment | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93488 | 1 | 0
Réalisation du paramétrage du système, y compris scénarios de fonctionnemment | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93488 | 1 | 0
Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93583 | 2 | 0
Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93583 | 1 | 0
Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93583 | 1 | 0
Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93583 | 1 | 0
Formation ( 2 sessions) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93583 | 1 | 0
Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93583 | 1 | 0
Partie commune HOTEL ( SDI) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93731 | 1 | 0
OPR + DOE + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93748 | 1 | 0
OPR + DOE + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93748 | 1 | 0
OPR + DOE + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93748 | 10 | 0
OPR + DOE + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93748 | 1 | 0
OPR + DOE + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93748 | 6 | 0
OPR + DOE + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93748 | 15 | 0
OPR + DOE + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93748 | 10 | 0
OPR + DOE + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93748 | 1 | 0
OPR + DOE + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93748 | 14 | 0
OPR + DOE + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93748 | 1 | 0
OPR + DOE + Formation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.93748 | 1 | 0
'Câblage de distribution appareil élévateurs 3 paires | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.93947 | 4030 | 0
- Câbles bus CR1 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.93986 | 800 | 0
- Câbles bus | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.9403 | 10500 | 0
- Câbles Bus | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.9403 | 109300 | 0
- Logiciel d'exploitation (installation + paramétrage) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.9405 | 1 | 0
- Logiciel d'exploitation (installation + paramétrage) | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.9405 | 1 | 0
Paramètrage du système | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.94101 | 1 | 0
Paramètrage du système | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.94101 | 1 | 0
Paramètrage du système | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.94101 | 1 | 0
- Réseau d'aspiration pour détection multiponctuelle | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.94547 | 1 | 0
Paramétrage - programmation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.94948 | 1 | 0
Paramétrage - programmation | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.94948 | 1 | 0
Câblage de distribution CR1-C1 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.95559 | 1 | 0
Câblage de distribution CR1-C1 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.95559 | 1 | 0
Câblage de distribution CR1-C1 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.95559 | 1 | 0
Câblage de distribution CR1-C1 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.95559 | 31100 | 0
Paramétrage du système | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.96254 | 1 | 0
- Local RG 1 | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.96465 | 1 | 0
- Local RG 2 | Exclus | CFA - SSI - GTB | 0.96465 | 1 | 0
Câblage de distribution 3 paires CR1-C1 | Câbles CFA | CFA - SSI - GTB | 0.96553 | 1200 | 0